医院楼宇雷电监测项目参数

| 项目 | 测试区域 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷电监测项目（雷电防护装置检测服务） | 内科大楼（1号楼） | - 每年1次（每年十月） | 1、资质要求：营业执照内包含雷电防护装置检测和检验检测服务，具有气象管理部门颁发的雷电防护装置检测资质证并在青海省气象管理部门报备。 2、检测方依据《中华人民共和国气象法》、《青海省气象条例》、《西宁市防灾害管理条例》以及《建筑物防雷装置检测技术规范》GB50057-2010、火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-90等有关技术标准的规定，对医院雷电防护装置进技术检测。 3、检测时间为每年四月、十月份，共计2次。 4、检测技术人员必须持证上岗，并严格执行检测操作规程，检测方应按照范要求取得检测数据。 5、检测方负责现场检测人员安全、特别注意防范高层作业，如有安全责任由检测方承担一切责任，院方概不负责。 6、检测方检测完毕后，认真填写、记录检测原始数据，于五个工作出具统一格式的防雷检测报告，并提供给院方确认。院方如对检测方的检测有异议时，可向检测方提出，双方协商处理。 7、对在检测中发现的不合格项目，检测方有责任填写存在问题通知并提出恰当的整改方案提供给院方以便院方进行整改。院方整改完方复检合格后出具合格检测报告书。 8、服务期限：本项目服务期为1年，自签订合同之日起生效。 9、本项目最高限价为1.7万元。 10、履约保证金的支付：合同签订后15日内，乙方向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。乙方年度第一次检测结束后出具检测符合国家及行业规范要求的报告，甲方无息返还履约保证金。 10、支付方式：年度检测结束后乙方按时出具检测符合国家及行业规范要求的报告并向院方提供全额增值税普通发票后，甲方在三个月后根据财务状况向乙方一次性支付当年年度检测费用。 |
|  | 外科大楼（2号楼） | 每年1次（每年十月） |  |
|  | 门诊大楼（3号楼） | 每年1次（每年十月） |  |
|  | 锅楼房 | 每年1次（每年十月） |  |
|  | 制氧站 | 每年2次（每年四月、（每年十月）） |  |
|  | 高压氧舱 | 每年2次（每年四月、（每年十月）） |  |