## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026040701 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（进口） Prismaflex M sets | Prismaflex M60 set | 套 | 由AN69空心纤维等组成，膜面积0.6m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  | Prismaflex M100 set | 套 | 由AN69空心纤维等组成，膜面积1.0m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
|  | Prismaflex M150 set | 套 | 由AN69空心纤维等组成，膜面积1.5m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
| 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（进口） PRISMAFLEX ST SETS | PRISMAFLEX ST150 SET | 套 | 由AN69 ST空心纤维等组成，膜面积1.5m²，与PRISMSFLEX连续性血液净化装置一同使用
| 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（进口） oXiris Set | oXiris Set | 套 | 由空心纤维（丙烯和甲磺酸钠聚合物+聚乙烯亚胺+嫁接肝素）等组成，。膜面积1.51.5m²，用于急性肾功能衰竭和/液体超负荷的病人
QHYYJ-2026040702 | 一体式胆道支架 Flexima Biliary Stent（进口） | M00539240 M00539340 M00539280 M00539270 M00539390 M00539380 M00539260 M00539210 M00539220 M00539300 M00539310 M00539250 M00539370 M00539230 M00539350 M00539320 M00539290 M00539360 M00539330 M00539200 | 个 | 该产品由预装支架和输送器组成。支架由聚亚胺酯和40%的硫酸钡制成，远端1.5cm固定部分涂覆有Hydro-plus涂层；输送器包括一根导引导管和一根推送导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。
| 一体式取石／碎石网篮 （进口） | M00510890 | 个 | 该产品由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。网篮金属丝为镍钛合金，网篮拉丝为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。Trapezoid RX一体式取石／碎石网篮适用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。本取石／碎石网篮可与碎石机配合使用，不得用于除适用用途之外的其他任何应用。
M00510880
| 导丝（进口） | M00556581 | 个 | 导丝适用于选择性胆管插管，包括但不限于胆总管、胆囊管、右肝管和左肝管。设计用于在内窥镜胆道手术中插入和更换导管
QHYYJ-2026040703 | 植入式再同步治疗心律转复除颤器（进口） | DTBC2QQ | 台 | DTBC2QQ由脉冲发生器、转矩扳手组成。用于容易因室速突然死亡的患者和因心室不同步心力衰竭的患者。用于心室抗心动过速起搏、复律和除颤，以便自动治疗危及生命的室性心动过速。
QHYYJ-2026040704 | 可吸收性外科缝线（进口） | SXPP1B410 2-0 | 包 | 该产品适用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。该产品为无菌可吸收性单股缝线，产品由带倒刺的缝合材料制成
|  | SXPP1B453 3-0 | 包
QHYYJ-2026040705 | 胸主动脉覆膜支架系统（国产） | PTBS2626080 PTBS4444080 PTBS3232080 PTBS3838080 PTBS2020080 PTBS4040080 PTBS2424080 PTBS3636080 PTBS3434080 PTBS3030080 PTBS2222080 PTBS4242080 PTBS2828080 | 盒 | 胸主动脉覆膜支架系统由预装的覆膜支架及输送系统组成。胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的Stanford B型胸主动脉夹层的腔内治疗：有足够的髂/股动脉入路；病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm；近端锚定区长度≥10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓；解剖形态适合进行血管内修复。
| 胸主动脉覆膜支架系统（国产） | PTBS2424150 PTBS2828150 PTBS3030150 PTBS3626150 PTBS3830150 PTBS3424150 PTBS3024150 PTBS3428150 PTBS4434150 PTBS3228150 PTBS4234150 PTBS3026150 PTBS4036150 PTBS3630150 PTBS3430150 PTBS4238150 PTBS4242150 PTBS4436150 PTBS4438150 PTBS3434150 PTBS2626150 PTBS3834150 PTBS2822150 PTBS4232150 PTBS4444150 PTBS3636150 PTBS2222150 PTBS2622150 PTBS4030150 PTBS2020150 PTBS3232150 PTBS3226150 PTBS3838150 PTBS3632150 PTBS4032150 PTBS3020150 PTBS4236150 PTBS2824150 PTBS3426150 PTBS3828150 PTBS4034150 PTBS2820150 PTBS3832150 PTBS3222150 PTBS3628150 PTBS3022150 PTBS4440150 PTBS3224150 PTBS2420150 PTBS2620150 PTBS4040150 | 盒 | 胸主动脉覆膜支架系统由预装的覆膜支架及输送系统组成。胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的Stanford B型胸主动脉夹层的腔内治疗：有足够的髂/股动脉入路；病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm；近端锚定区长度≥10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓；解剖形态适合进行血管内修复。
| 胸主动脉覆膜支架系统（国产） | PTBS3830180 PTBS3026180 PTBS3228180 PTBS4036180 PTBS3424180 PTBS3022180 PTBS4436180 PTBS3428180 PTBS3222180 PTBS4232180 PTBS2822180 PTBS4440180 PTBS4034180 PTBS3630180 PTBS4236180 PTBS3226180 PTBS3628180 PTBS3626180 PTBS3426180 PTBS2824180 PTBS3834180 PTBS2620180 PTBS2622180 PTBS4234180 PTBS4030180 PTBS3024180 PTBS4434180 PTBS3828180 PTBS3430180 PTBS3832180 PTBS3632180 PTBS2420180 PTBS4032180 PTBS2820180 PTBS4238180 PTBS3020180 PTBS3224180 PTBS4438180 | 盒 | 胸主动脉覆膜支架系统由预装的覆膜支架及输送系统组成。胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的Stanford B型胸主动脉夹层的腔内治疗：有足够的髂/股动脉入路；病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm；近端锚定区长度≥10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓；解剖形态适合进行血管内修复。
| 胸主动脉覆膜支架系统（国产） | PTBS3022210 PTBS4030210 PTBS3628210 PTBS2822210 PTBS4436210 PTBS3424210 PTBS4440210 PTBS4036210 PTBS3224210 PTBS2622210 PTBS4232210 PTBS2824210 PTBS3226210 PTBS3222210 PTBS3626210 PTBS3020210 PTBS3632210 PTBS3426210 PTBS3834210 PTBS3428210 PTBS4236210 PTBS3228210 PTBS3830210 PTBS3832210 PTBS2820210 PTBS2420210 PTBS4238210 PTBS2620210 PTBS4034210 PTBS4032210 PTBS3026210 PTBS4438210 PTBS4234210 PTBS3630210 PTBS3430210 PTBS3024210 PTBS3828210 PTBS4434210 PTBS4440240 PTBS3224240 | 盒 | 胸主动脉覆膜支架系统由预装的覆膜支架及输送系统组成。胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的Stanford B型胸主动脉夹层的腔内治疗：有足够的髂/股动脉入路；病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm；近端锚定区长度≥10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓；解剖形态适合进行血管内修复。
| 胸主动脉覆膜支架系统（国产） | PTBS2824240 PTBS3022240 PTBS4034240 PTBS3424240 PTBS2822240 PTBS3834240 PTBS3026240 PTBS3226240 PTBS4434240 PTBS4036240 PTBS2620240 PTBS3832240 PTBS3626240 PTBS3830240 PTBS3828240 PTBS3628240 PTBS3428240 PTBS2420240 PTBS3426240 PTBS3020240 PTBS4236240 PTBS4030240 PTBS4438240 PTBS3630240 PTBS4234240 PTBS2820240 PTBS4032240 PTBS4232240 PTBS4238240 PTBS4436240 PTBS3024240 PTBS3228240 PTBS3222240 PTBS3430240 PTBS2622240 PTBS3632240 | 盒 | 胸主动脉覆膜支架系统由预装的覆膜支架及输送系统组成。胸主动脉覆膜支架系统适用于具有下列情况的Stanford B型胸主动脉夹层的腔内治疗：有足够的髂/股动脉入路；病变位于降主动脉区，锚定区直径为18-42mm；近端锚定区长度≥10mm，没有显著的钙化和/或显著的血栓；解剖形态适合进行血管内修复。
QHYYJ-2026040706 | 全炭双叶型人工机械心脏瓣膜 （国产） | CL-V-19A | 个 | 1.产品用于心脏瓣膜病患者更换病变损坏的主动脉瓣和二尖瓣，使患者心脏恢复正常的血液循环功能 2.产品为双叶机械瓣，由瓣架、瓣叶、缝合环和加固环组成。瓣架由热解碳制成；瓣叶基体为含钨石墨，涂层为热解炭；瓣环由缝环布、缝合线、标志线组成；加固环由加固环、卡环、定位环组成，均为316不锈钢。 3.产品开口角度82°，瓣叶瓣环连接采用“8”字型凹槽连接。加固环可旋转。
|  | CL-V-21A | 个
|  | CL-V-23A | 个
|  | CL-V-25A | 个
|  | CL-V-25M | 个
|  | CL-V-27M | 个
|  | CL-V-29M | 个
|  | CL-V-31M | 个
QHYYJ-2026040707 | 一次性使用吸痰包（国产 | II型 F6 带收集器 II型 F8 带收集器 II型 F12 带收集器 | 支 | 由集液吸痰管、痰液杯组成。吸痰管管身采用符合GB15593-1995的医用软聚氯乙烯塑料或采用符合YY/T0031-2008的医用硅胶材料制成。吸痰管接头采用GB15593-1995的医用聚氯乙烯塑料或GB/T12672-2009中规定的ABS树脂材料制成。吸痰管的集液瓶瓶体、痰液杯采用GB/T12670-2008规定的聚丙烯树脂制成。吸痰管的集液瓶瓶盖采用GB/T12672-2009规定的ABS树脂制成。供临床吸痰用
|  | I型 F10 I型 F12 | 支 | 由吸痰管、PE手套。吸痰管管身采用符合GB15593-1995的医用软聚氯乙烯塑料或采用符合YY/T0031-2008的医用硅胶材料制成。吸痰管接头采用GB15593-1995的医用聚氯乙烯塑料或GB/T12672-2009中规定的ABS树脂材料制成。PE手套采用GB/T5009.58-2003食品包装用聚乙烯树脂制成。供临床吸痰用
QHYYJ-2026040708（头盆外架） | 组合式骨科外固定支架-外固定器（固定环1）（国产） | 型号：FQ19／规格：小 | 个 | 纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，通过与骨针配合来实现畸形矫正、固定、加压或牵拉骨端。
|  | 型号：FQ19／规格：中 | 个
|  | 型号：FQ19／规格：大 | 个
| 组合式骨科外固定支架-外固定器（固定环II）（国产） | 型号：FQ20／规格：小 | 个 | 纯钛，颅盆牵引手术专用耗材，通过与骨针配合来实现畸形矫正、固定、加压或牵拉骨端。
|  | 型号：FQ20／规格：中 | 个
|  | 型号：FQ20／规格：大 | 个
| 组合式骨科外固定支架-外固定器（延长固定夹）（国产） | 型号：FQ18／规格：5 | 个 | 不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材
|  | 型号：FQ18／规格：5.5 | 个
|  | 型号：FQ18／规格：6 | 个
|  | 型号：FQ18／规格：6.5 | 个
|  | 型号：FQ18／规格：7 | 个
|  | 型号：FQ18／规格：7.5 | 个
|  | 型号：FQ18／规格：8 | 个
| 组合式骨科外固定支架-外固定器（连接杆)（国产） | 型号：FQ17／规格：Φ5.0 | 个 | 不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材
|  | 型号：FQ17／规格：Φ5.5 | 个
|  | 型号：FQ17／规格：Φ6.0 | 个
|  | 型号：FQ17／规格：Φ6.5 | 个
|  | 型号：FQ17／规格：Φ7.0 | 个
|  | 型号：FQ17／规格：Φ7.5 | 个
|  | 型号：FQ17／规格：Φ8.0 | 个
| 金属骨针（光杆骨针）（国产） | 型号：FZ04／规格：Φ4.0x373 | 根 | 不锈钢，颅盆牵引手术专用耗材
|  | 型号：FZ04／规格：Φ4.0x500 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.0x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.6x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ2.0x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格： Φ2.5x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ3.0x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ5.0x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ6.0x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ6.0x200 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.0x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.2x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.4x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.5x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ1.6x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ2.0x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ2.5x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ3.0x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ3.5x300 | 根
|  | 型号：FZ04／规格：Φ4.0x300 | 根
QHYYJ-2026040709 | 一次性口腔器械盒（国产） | A2 |  | A2型由口镜、探针、镊子、围巾、托盘、餐巾纸、棉球组成；该产品供医护人员对口腔科病人进行诊疗时使用。（餐巾纸4张、无菌棉球4个、一次性口杯1个）
QHYYJ-2026040710 | 一次性使用避光配药注射器带针（国产） | 斜面式（XZ）50ML |  | 本产品主要由避光外套、芯杆、胶塞、一次性使用配药用针组成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。本产品供医疗单位手动抽吸配制需要避光的药液进行配药用。配合全院高压注射泵连接口使用。
| 一次性使用注射避光泵用管路（国产） | YB-W |  | 产品避光范围为290nm-450nm，适用于注射用硝普钠、呋塞米注射液、盐酸多巴胺注射液、盐酸肾上腺素注射液药物的输注。由内护帽、避光管路、避光药液过滤器、避光鲁尔接头、外护帽组成。
QHYYJ-2026040711 | 预装式张力环（进口） Capsular Tension Ring | ACPi-11 | 个 | 产品由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)制成，为过半圆的圆弧状整体结构，圆弧环两端有手术夹持定位孔。预置于植入器中，环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于阻止因囊袋纤维化造成的囊袋皱缩，力图在悬韧带损伤后使囊袋恢复圆形。适用于白内障手术中的术前或术中悬韧带断裂、悬韧带脆弱以及有囊袋皱缩风险特别是伴有高度近视的患者。
QHYYJ-2026040712 | 中心静脉导管套件（长期血透导管）（进口）Palindrome Chronic Catheter | 8888145014 | 套 | 本产品包括：血透用中心静脉插管、导丝、扩张器、穿刺针、隧道探针、伤口敷贴、注射器、封盖、解剖刀等血透用中心静脉插管管体采用聚氨酯制成：导丝和穿刺针由304不锈钢制成，隧道探针由303不锈钢制成：扩张器采用高密度聚乙烯材料：伤口敷贴由聚酯薄膜和棉线制成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。 留置中心静脉后可持久使用（可大于30天）。 适用于血液透析、血浆置换和液体输注。(血透室用）
|  | 8888145015 | 套
|  | 8888145016 | 套
QHYYJ-2026040713 | 一次性使用无菌产包（国产） | A型,30包/箱 | 套 | 包内配置：口罩1个，高分子吸水树脂垫60*90 2条，产术帽 1个，高分子吸水树脂垫90*150 1个，弯盘 1个，裤腿 60*90 1对，全包围加强型手术衣 120*120 1件，医用橡胶外科手套 1副，棉纱垫30*40*4p 带可探测线 2块，棉纱垫40*40*2p 带可探测线 1块，高分子垫50*50 2块，产术洞巾 80*120 蓝色普抗SMMS 1条，脐带绳 1根，棉签：10cm 5支，纱布绷带 8*120 1条，垫布 120*120 蓝色普抗SMMS 1块。
QHYYJ-2026040714 | 一次性使用手术包（介入包） （国产） | 定制 | 包 | 包内包括： 擦手纸（40*30cm）2张；手术衣（中号）3件； 治疗巾（60*90cm）4块；双孔巾（60*90cm）1块； 双孔单（210*350cm）1块；机头套（90*90cm）1个； 铅板套（100*80cm）1个；量杯（100ml）2个； 纱布（10*10cm/8层）20块； 海绵棒（总长16cm 塑料手柄带海绵头【海绵尺寸：4*4cm】）2个 ； 手术刀片（11# 8cm) 1片 ； 镊子（13cm）1把 ； 弯盘（19*11*2.5cm 250ml）2个； 圆盘（直径16cm,高：7cm 1500ml）2个； 方盘（长28cm,宽23cm，高9cm 3000ml）1个； [圆盘、弯盘和方盘的材质为聚丙烯材质] 外包布（300*200cm）1个； 护理垫（吸水巾）50*60cm 1张； 机头套（70*40cm）1个； 机头套（60*30cm）1个
QHYYJ-2026040715 | 一次性医用中单（国产） | 50cmx60cm，1条/袋,50条/包 | 套 | 本产品由薄型粘合法非织造布裁剪而成。用于卧床病人保洁或预防褥疮。
QHYYJ-2026040716 | 透明敷料 （进口） | 9546HP 10cm*11.5cm | 片 | 留置针、导管贴膜，本产品由亲水性低致敏医用粘胶和高透气聚氨酯薄膜背衬组成,符合YY/T 0148-2006要求，具有防水、高透气性和阻菌性能,24小时水蒸气透过率≥700g/㎡，适用于湿热及多汗环境。椭圆设计更适用于不规则部位的固定。首创框形设计方便操作,不易使皮肤受损。预切口设计便于对位准确和固定。附加的记录胶带可记录信息和加强固定。塑塑包装减少临床污染。适用于导管的固定,覆盖保护伤口;可作为第二层固定用敷料,防止皮肤损伤，采用伽马射线灭菌
| 透明敷料 （进口） | 1624W 6cm*7cm（100片/盒） | 片
QHYYJ-2026040717 | 一次性使用缝合针包 （国产） | 妇产系列（FC） | 包 | 一次性使用缝合针包由圆形针和三角型针式中经组合包装而成（○针1/2 7X14 1支，△针3/8 6X17 1支，○针1/2 8X20 1支，○针1/2 12X20 1支，△针1/2 10X28 1支 ）共5支。缝合针应采用YB/T5219-1993中规定的30Cr13的医用不锈钢钢丝制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
QHYYJ-2026040718 | 一次性使用麻醉穿刺套件（国产） | AS-E／S II型 II 硬膜外和腰椎联合麻醉套件 | 只 | 一次性使用麻醉用针硬膜外穿刺针2支,一次性使用麻醉用针--腰惟穿刺针I型 2支,一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针型 2支,一次性使用麻醉用针--神经陷滞穿刺针 2支,一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤即 1只,一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头 2支,一次性使用麻醉用过滤器-空气过滤器 1只,一次性使用无菌注射器 3支,一次性使用无菌注射针 3支,一次性使用低阻力注射器成全玻璃注射器 2支,导引针 1支,负压管 1个,消毒液刷3把,橡胶医用外科手套 2付,敷料巾 白1块,手术巾(洞巾） 1块,医中所线布 4块,创口贴 2只,医用自粘敷料 5片,导管固定垫 1只 ,导管固定接头 1只,棉球 5只 包装要求：40只/箱
QHYYJ-2026040719 | 一次性使用无菌手术膜 （国产） | I型 45cmX45cm | 片 | 手术膜采用聚氨酯或聚乙烯基材上均匀涂敷压敏胶，胶面上覆盖有离型纸，手术膜的两边可以无胶，两边附着纸，以供手持操作。用于手术中贴于手术部位，以防止手术创面受到感染。手术室使用，5片/盒
QHYYJ-2026040720 | 一次性使用麻醉穿刺套件（国产） | AS-S | 套 | 本产品由一次性使用麻醉用针(硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针I型、腰椎穿刺针II型、神经阻滞穿刺针)、药液过滤器(滤膜孔径为2μm)、硬膜外麻醉导管及导管接头和配套附件组成。配套附件有空气过滤器、一次性使用注射器、一次性使用注射针、玻璃注射器、负压管、消毒刷、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布块、创可贴。与血液接触的配量的原材料为:304不锈钢、聚丙、丙-乙-丁二烯共康物(ABS)、尼龙(PA)、天然胶，产品所有组件均不含药，环氧乙烧灭菌，一次性使用。 1.腰椎穿刺针Ⅰ型1个，游标针，材质是不锈钢和聚丙乙烯（PP），刻度应清晰可辨认，锋利易穿刺。 2.药液过滤器1个，滤膜是PP材质，壳体是ABS材质，药液过滤器滤除率应不小于 90%，端帽完整，应光洁，无毛刺、杂质、裂痕等缺陷； 3.空气过滤器1个，滤膜是PP材质，壳体是ABS材质，滤除空气中≥0.5μm的微粒的滤除率应不小于 90%，应光洁，无毛刺、杂质、裂痕等缺陷； 4.注射器材质为天然橡胶和聚丙乙烯（PP），刻度清晰，锥头完整无毛刺；10ml、20ml各1个。 5注射针材质为不锈钢和聚丙乙烯（PP），3个注射针头，16#白针头；7#（0.7×30）黑色针头，球后针尺寸为0.5*38mm，针尖应无毛刺、弯钩等缺陷，针尖锋利易穿刺，针管应平直，针座应无明显毛边、毛刺、塑流及气泡等注塑缺陷。 6. 低阻力注射器一个，规格为5ml，刻度清晰； 7.消毒刷3个，材质为ABS和海绵块，长度13.5cm，海绵块应牢固粘于手柄上， 不易脱落。 8.外科手套材质选用天然橡胶胶乳，规格为无粉，宽度为95±5mm，长度为270mm，厚度不低于0.13mm，不透水性应符合GB/T 7543-2020中6.2的规定；拉伸性能老化前扯断力的最小值12.5N，老化前扯断伸长率的最小值700%，老化前300%定伸负荷最大值2.0N老化后扯断力的最小值9.5N，老化后扯断伸长率的最小值550%；不漏气，无污渍。 9.敷贴5*8cm的 3块，干净无杂质，粘性强。 10.纱布块3块，规格为6*8*8，纱支数为21×32，经纬密度28×26，外观应折叠整齐，表面应洁净、平整，周边无线头外露；医用脱脂纱布块所用的脱脂棉纱布，醚中可溶物总量应不大于0.50%，水中可溶物总量应不大于0.50%，硫酸盐灰分的总量应不超过0.40%。 11.洞巾1块，选用50g蓝色复合无纺布，尺寸60*80cm，洞口直径10cm。 12.治疗巾3条，选用28g蓝色复合无纺布，尺寸60*80cm，应干净无污渍。 13.包布2条，选用28g蓝色复合无纺布，尺寸60*80cm，包布应干净无杂物。 包装要求：40只/箱
QHYYJ-2026040721 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统（国产） | FG12000-AV23 FG12000-AV26 FG12000-AV29 FG12000-AV31 FG12000-AV21 | 盒 | 1.用途：用于治疗由于瓣叶钙化、增厚、二叶畸形等原因导致的主动脉瓣狭窄； 2.产品组成：外周动脉介入路径自膨式主动脉瓣，瓣叶为牛心包材质，底部内外防漏裙边； 3.瓣膜输送系统适配外径小于20F的血管鞘； 4.可多次手动回收瓣膜系统（释放75%仍可回收，回收后可重新跨瓣）。 5.含输送系统/球囊/瓣膜/导丝/鞘
QHYYJ-2026040722 | 左心耳夹闭系统（国产） | PM-LAA-35 PM-LAA-40 PM-LAA-45 PM-LAA-50 | 个 | 1、组成：产品由心耳夹和输送系统组成。心耳夹由弹性环、内套管、夹臂管、PTFE热缩管、涤纶外套管和缝合线组成。输送系统由心耳夹固定架、连杆、控制线、手柄和推杆组成。 2、材质：心耳夹采用全镍钛合金骨架，涤纶包裹层。 3、适用范围：本产品适用于通过合并同期心脏外科开胸手术或微创手术进行左心耳夹闭的房颤患者。其中后者需为心内科治疗房颤无效且经医生判定需要进行左心耳夹闭的房颤患者。
| 卵圆孔未闭封堵器（国产） | PF1818 PF1825 PF2525 PF2535 PF3030 | 盒 | 1.卵圆孔未闭封堵器 2.适用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。 3.材料构件：由金属网、端头(上、下端头或只有下端头)、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无纺布(Polyester),缝合线为涤纶。 4.最小可匹配6F鞘管
| 派瑞林涂层房间隔缺损封堵器 （国产） | Pa A06 Pa A10 Pa A12 Pa A14 Pa A16 Pa A18 Pa A20 Pa A22 Pa A24 Pa A26 Pa A28 Pa A30 Pa A32 Pa A34 Pa A36 Pa A38 Pa A40 | 个 | 1.该产品用于先天性心脏病房间隔缺损心脏病患者的介入治疗。 2.封堵器上涂覆有“派瑞林涂层”。 3.结构：该产品由上端头、金属网、阻流体和下端头组成，金属网由镍钛合金制成，上下端头由00Cr18Ni14Mo3制成，阻流体为聚酯无纺布，由PET缝合线在中腰、底部和顶部各缝膜一层。
| 封堵器输送系统（国产） | 内径：8F、9F、10F、12F、14F、16F 长度：50cm～100cm 角度：45°、180° | 袋 | 该产品用于先天性心脏病介入治疗器材的输送。 该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型和加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝。
| 导丝（加硬）（国产） | ASD专用0.035X200cm 外径：毫米(英寸)0.89(0.035″),长度：200cm | 根 | 结构心脏病专用导丝，该产品适用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品。 该产品由302不锈钢丝制造，带聚四氟乙烯涂层
QHYYJ-2026040723 | 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 主体式 PABF2012110 PABF2212110 PABF2412110 PABF2614110 PABF2814110 PABF3014110 PABF3214110 PABF3414110 PABF3614110 | 盒 | 用途：该产品适用于肾下腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗。 结构组成：该产品由预装的覆膜支架及输送系统组成，裸支架由镍钛合金制成，通过不可吸收缝线将支架和不透射线标记缝制在涤纶覆膜上。
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 一体式 PAUI1814110 PAUI2014110 PAUI2214110 PAUI2414110 PAUI2614110 PAUI2814110 PAUI3014110 PAUI3214110 PAUI3414110 PAUI3614110 | 盒
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 接腿式 PAIL1610060 PAIL1613060 PAIL1616060 PAIL1620060 PAIL1624060 PAIL1010080 PAIL2020080 PAIL1610080 | 盒
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 接腿式 PAIL1613080 PAIL1616080 PAIL1620080 PAIL1624080 PAIL1313080 PAIL2020080 PAIL2424080 PAIL1610095 PAIL1613095 PAIL1616095 PAIL1620095 PAIL1624095 | 盒
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 接腿式 PAIL1610110 PAIL1613110 PAIL1616110 PAIL1620110 PAIL1624110 PAIL1610125 PAIL1613125 PAIL1616125 PAIL1620125 PAIL1624125 | 盒
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 袖管式 PAIL1610140 PAIL1613140PAIL1616140 PAIL1620140PAIL1624140 PAIL1610155PAIL1613155 PAIL1616155PAIL1620155 PAIL1624155 | 盒
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 袖管式 PACF2020045 PACF2222045PACF2424045 PACF2626045PACF2828045 PACF3030045PACF3232045 PACF3434045PACF3636045 | 盒 | 用途：该产品适用于肾下腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗。 结构组成：该产品由预装的覆膜支架及输送系统组成，裸支架由镍钛合金制成，通过不可吸收缝线将支架和不透射线标记缝制在涤纶覆膜上。
| 腹主动脉覆膜支架系统（国产） | 袖管式 PACF2020070 PACF2222070 PACF2424070 PACF2626070 PACF2828070 PACF3030070 PACF3232070 PACF3434070 PACF3636070 | 盒
QHYYJ-2026040724 | 人工血管（进口） | IRTH086060W 薄壁，带内置环，内径8mm 带环部分长度60cm，长度60cm | 根 | 直型人工血管，该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管（配备可移除环）和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管（配备可移除环）旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。
|  | IRTH086060W 薄壁，带内置环，内径8mm 带环部分长度60cm，长度60cm | 根
|  | IRH463845W 标准壁，带内置环，内径4-6mm 带环部分长度38cm，长度45cm | 根
|  | SRRT06070080L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度70cm，血管长度80cm | 根
|  | SRRT08030070L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径8mm，带环部分长度30cm，血管长度70cm | 根
|  | SRRT08070070L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径8mm，带环部分长度70cm，血管长度70cm | 根
|  | SRRT06030080L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度30cm，血管长度80cm | 根
|  | SRRT06040050L 延晨性，带可拆环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度40cm，血管长度50cm | 根
|  | SRRT06060060L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径 6mm 带环部分长度60cm血管长度 60cm | 根
|  | SRRT06060070L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度60cm，血管长度70cm | 根
|  | SRRT06060080L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度60cm，血管长度80cm | 根
|  | SRRT06070070L 延展性，带可拆环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度70cm，血管长度70cm | 根
QHYYJ-2026040725 | 可控式吸痰管（国产） | 4.67mm（14F）×300mm | 支 | 该产品主要由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头、E三通接头、台形接头、吸痰瓶（必备）、手套、导管组成。该产品为无菌提供，一次性使用。
QHYYJ-2026040726 | 医用帽（国产） | B型/33g/圆帽，100个/包 | 只 | 本产品由薄型粘合法非织造布或卫生用薄型非织造布制成，用于防止医生与患者之间的交叉感染。
|  | C型/18g/条形帽，20个/包 | 只
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。