## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026042901 | 固定器（进口） | 174006 | 把 | 产品主要由内藏式螺旋钉、器械杆和握把组成。螺旋钉材质为钛Ti6A14VELi(属于Ti6A14V的一种),器械杆材质为304不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。产品在内视镜外科手术中用于修补材料的固定以及在其他外科领域中组织的对合,如疝缺损的修补。174006(内置30个钛螺旋钉)( PROTACK*5 MMINSTRUMENT)
QHYYJ-2026042902 | 压力导丝（进口） | C12059 | 套 | 导丝长度：1750mm(允差±50mm)；柔软段长度：310mm(允差±10mm)；尖端(不透射线)：30mm(允差±3mm)；导丝最大外径：0.36mm(允差±0.02mm) 由导丝、扭矩装置和发射器组成，采用灭菌包装，一次性使用。该产品经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。