## 1
打包序号 | 项目编号 | 序号 | 产品名称（进口/国产） | 规格型号 | 单位 | 产品参数
1 | QHYYJ-2026051301 | 1 | 抗酸染色液（冷染法）（国产） | 4×250ml | 盒 | 用途：用于分枝杆菌等细菌抗酸染色。
|  | 2 | Masson三色染色液（国产） | 5×100ml | 盒 | 用途：用于胶原纤维和肌纤维的鉴别染色。
|  | 3 | 革兰氏染色液（快速法）（国产） | 4×250ml | 盒 | 用途：用于细菌或真菌的涂片染色。
|  | 4 | 网状纤维染色液（国产） | 7×10ml | 盒 | 用途：主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色。
|  | 5 | 六胺银染色液（国产） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于定性组织学染色，对真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。
|  | 6 | 病理糖原染色液（PAS）（国产） | 3×20ml | 盒 | 用途：用于组织细胞学糖原和霉菌的染色。
|  | 7 | 铜染色液（红氨酸法）（国产） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于组织上铜颗粒沉淀的染色
|  | 8 | 铜染色液（罗丹宁法）（国产） | 2×20ml | 盒 | 用途：用于组织上铜颗粒沉淀的染色。
|  | 9 | 爱先蓝染色液（国产） | 2×20ml | 盒 | 用途：用于含唾液酸粘液物质和新型隐球菌的染色。
|  | 10 | 弹性纤维染色液（维多利亚蓝法）（国产） | 4×20ml | 盒 | 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维。
|  | 11 | 胃幽门螺杆菌染色液（W-S法）（国产） | 10测试/盒 | 盒 | 用途：用于胃幽门螺杆菌和螺旋体的染色。
|  | 12 | 爱先蓝－糖原染色液(AB-PAS)（国产） | 4×20ml | 盒 | 用途：用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。
|  | 13 | 粘液卡红染色液（国产） | 4×20ml | 盒 | 用途：用于酸性粘液物质的染色。
|  | 14 | 甲醇刚果红染色液（国产） | 3×20ml | 盒 | 用途：用于定性组织学染色，有选择性地对组织中的淀粉体染色。
|  | 15 | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法）（国产） | 250ml | 盒 | 用途：用于胃幽门螺杆菌的染色。
2 | QHYYJ-2026051302 | 1 | 活化凝血检测试剂盒（凝固法）（国产） | 25人份/盒 | 盒 | 血栓弹力图普通检测，用于检测凝血全貌。包含凝血因子、血小板和纤溶系统的功能。辅助判断血栓或出血的风险，纤溶亢进的判断，指导成分输血和凝血相关药物的使用。适用于Haema T4 仪
|  | 2 | 血栓弹力图质控品（国产） | controlＩ：10*1.6ml | 盒 | 用于监测血栓弹力图仪状态和患者结果准确性
|  | 3 | 血栓弹力图质控品（国产） | controlⅡ：10*1.6ml | 盒 | 用于监测血栓弹力图仪状态和患者结果准确性
3 | QHYYJ-2026051303 | 1 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 48人份/盒 | 盒 | 用于百日咳鲍特氏菌感染的早期诊断具有广泛的临床应用价值，可弥补疾病早期开展细菌培养难度大周期长和后期开展血清学筛查灵敏度低特异性不高的不足，有助于控制百日咳传播，降低院内感染风险，减少抗生素过度使用，减轻患者疾病负担。需配置配套辅助试剂。
4 | QHYYJ-2026051304 | 1 | 梅毒螺旋体抗体检测 试剂盒（凝集法）（进 口） | 100人份/盒 | 盒 | 1、卫健委印发的《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》指出，初筛阳性样本需采用梅毒螺旋体颗粒凝集试验复检方可作为诊断依据。 2、重复性：检测2份重复性参考品各10次，应均为阳性，且每份参考品的各抗体滴度检测值相对其最频值（出现次数最多的滴度值）的偏差在±1孔以内。 3、检测试剂性能：所有检测试剂在使用前需进行性能验证测试，测试结果符合说明书要求
|  | 2 | 甲型肝炎病毒IgM抗体 检测试剂盒（酶联免疫 法）国产 | 规格：48人 份/盒； | 盒 | 1、阴性符合率:检测24份阴性参考品不得出现假阳性 2、最低检出限：检测检测限参考品2NCU/ml为阳性 3、重复性：检测重复性参考品，CV值（n=10）≤15%
5 | QHYYJ-2026051305 | 1 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法）（国产） | 规格：32人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的自身抗体，模块化抗原包被技术，确保每种抗原的最佳检测性能，一次实现多种特异性自身抗体检测，搭配ELMP全自动印迹仪系统
|  | 2 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）（国产） | 规格：30人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 3 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）（国产） | 规格：50人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 4 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法）(国产) | 规格：30人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗角蛋白抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 5 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法）(国产) | 规格：50人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗角蛋白抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 6 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）(国产) | 规格：30人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗核抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 7 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）(国产) | 规格：50人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗核抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 8 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）(国产) | 规格：30人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗双链抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
|  | 9 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法）(国产) | 规格：50人份/盒； | 盒 | 用于定性检测人血清或血浆中的抗双链抗体，采用间接免疫荧光方法，搭配全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机Sprinter XL。
6 | QHYYJ-2026051306 | 1 | 参比填充液 （进口） | 2*25ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件，生化专用耗材
|  | 2 | 电解质标准液（高值） （进口） | 4*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 3 | 电解质标准液（低值） （进口） | 4*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 4 | 电极清洗液（进口） | 450ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 5 | S注射器 （进口） | 货号：Zm011100 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 6 | R注射器 （进口） | 货号：Zm011200 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 7 | K电极（进口） | 货号：MU919500 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 8 | NA电极（进口） | 货号：MU919400 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 9 | CL电极（进口） | 货号：MU919600 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 10 | REF电极 （进口） | 货号：MU919700 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 11 | 灯泡（进 口） | 货号：MU855000 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 12 | 电解质标准液（低值/高值）（进口） | 4*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 13 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液（进 口） | 4*1000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 14 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液（进 口） | 4*2000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 15 | 缓冲液（进口） | 4*2000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 16 | 清洗液B （进口） | 80ml | 盒 | 全自动凝血分析仪CS-5100耗材,血凝项目检测
备注说明： 1、以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名议价。 2、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。