## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026051801 | 可控式吸痰管（国产） | 4.67mm（14F）×300mm | 支 | 该产品主要由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头、E三通接头、台形接头、吸痰瓶（必备）、手套、导管组成。该产品为无菌提供，一次性使用。
QHYYJ-2026051802 | 扎丝 | / | 卷 | 1.2米/卷，直径1.0mm
| 线锯条 | / | 卷 | 50cm/卷，有锯齿状表面，不锈钢材质，可重复使用
QHYYJ-2026051803 | 中盆 | 医用不锈钢 | 个 | 不锈钢材质，边缘薄，直径20-23cm/深8-10cm，浸泡纱布使用
| 膀胱拉钩 | 医用不锈钢 | 把 | 240*45*75
QHYYJ-2026051804 | 一次性使用血管内抽吸导管（进口） | EXPORTAP(6F) | 根 | 产品为一次性使用血管内抽吸导管，由四个基本部件组成：抽吸导管、压力延长管、抽吸注射器、抽吸物滤网。其中抽吸导管为双腔导管，与0.014“ 的导丝和Guardwire临时封堵与抽吸系统兼容，其远端具有不透射线的头端标记，近端具有Luer锁定接头用于连接压力延长管和抽吸注射器，也可将适当的充有输注液体的注射器连接到抽吸管路上进行液体输注。抽吸导管主要由聚酰胺-聚醚嵌段共聚物，聚酰胺和聚四氟乙烯构成。产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。
QHYYJ-2026051805 | 外周血管用导丝（国产） | PZ-35-LS | 根 | 该产品由芯丝和绕丝组成，其中绕丝分为外层绕丝和内外层绕丝。芯丝由304V不锈钢制成，外层绕丝由304不锈钢制成,内层绕丝由铂钨合金制成，导丝表面覆有聚四氟乙烯涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 该产品用于在外周血管内诊断或介人治疗手术中引导导管管的插入。
PZ-35-SS
QHYYJ-2026051806 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统（国产） | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
|  | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
| 腹主动脉覆膜支架及输送系统（国产） | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：110mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：120mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：100mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套
| 腹主动脉覆膜支架及输送系统（国产） | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
|  | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：24mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：130mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：10mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：140mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：20mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：18mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：16mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：22mm，分支覆膜支架覆膜长度：80mm | 套
|  | 分支覆膜支架远端直径：13mm，分支覆膜支架覆膜长度：90mm | 套
| 腹主动脉覆膜支架及输送系统（国产） | 主体覆膜支架近端直径：32mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
|  | 主体覆膜支架近端直径：22mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：30mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：26mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：24mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：30mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：26mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：22mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：28mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：32mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：28mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：32mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：28mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：120mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：30mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：24mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：26mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：24mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：110mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套
| 腹主动脉覆膜支架及输送系统（国产） | 主体覆膜支架近端直径：22mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：100mm | 套 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
|  | 主体覆膜支架近端直径：32mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：32mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：22mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：24mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：28mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：22mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：26mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：30mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：28mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：30mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：140mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：26mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：24mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：130mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：26mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：34mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：32mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：28mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套
|  | 主体覆膜支架近端直径：24mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套
| 腹主动脉覆膜支架及输送系统（国产） | 主体覆膜支架近端直径：22mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套 | 该产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架(镍钛合金)、覆膜(PET)、缝合线(PET)、后释放线(聚乙烯)和显影点(铂铱合金和)组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，该产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。
|  | 主体覆膜支架近端直径：30mm，主体覆膜支架同侧覆膜长度：90mm | 套
QHYYJ-2026051807 | 一次性使用胃镜检查包（国产） | 组合件包装自带咬口 | 套 | 治疗巾80*80mm1条，纱布块80*10*80mm2条，带舌咬口（松紧）1个，污物收集袋一条，纸巾2块。供医疗机构为患者胃镜检查时用
QHYYJ-2026051808 | 一次性使用末梢采血管（国产） | KJ001-1（0.5ml) | 支 | 型号为穿刺型，由采血管管体、盖子、添加剂组成，添加剂分别为：EDTA.k2、EDTA.k3、肝素钠、肝素锂、促凝剂、促凝剂+分离胶。该产品以非无菌状态提供。一次性使用。
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。