## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026051901 | 卵母细胞及胚胎处理液（取卵-胚胎处理液）(进口） | 10130 1*125ML | 瓶 | 1、通过1细胞鼠胚检测 2、通过细胞计数检测 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 5、冷链运输； 6、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 洗精受精液(进口） | 10136 1*60ML | 瓶 | 1、通过1细胞鼠胚检测 2、通过细胞计数检测 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 5、冷链运输； 6、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 卵裂胚培养液(进口） | 10128 1*30ML | 瓶 | 1、通过1细胞鼠胚检测 2、通过细胞计数检测 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 5、冷链运输； 6、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 囊胚培养液(进口） | 10132 1*30ML | 瓶 | 1、通过1细胞鼠胚检测 2、通过细胞计数检测 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 5、冷链运输； 6、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 石蜡培养油(进口） | 10029 1*100ML | 瓶 | 1、通过1细胞鼠胚检测 2、通过细胞计数检测 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 5、冷链运输； 6、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 洗精液（进口） | 10101 1*30ML | 瓶 | 1、通过1细胞鼠胚检测 2、通过细胞计数检测 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 5、冷链运输； 6、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 精子梯度分离液（进口） | 10102 1*30ML | 瓶 | 1、通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 4、冷链运输； 5、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 精子显微操作液（进口） | 10111 5*0.1ML | 盒 | 1、通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 4、冷链运输； 5、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 玻璃化冷冻液（进口） | VT101 | 套 | 1.不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 6.调节pH值和渗透压（不泄漏）
| 玻璃化解冻液（进口） | VT102 | 套 | 1.不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） 7、我院生殖中心胚胎培养使用。
| 载杆（进口） | Cryotop黄色载杆（Y) | 根 | 白色 蓝色 红色 黄色 绿色 1.外观检测：用正常视力或矫正视力在放大2.5倍的条件下检查时，载杆尖端为三角形，表面应无毛刺，损坏和污点，近端放置方向指示标识以杆柄上的黑色标记应清晰明显。 2.断裂力：应能承受5N的拉力而不断裂。 3.耐用性：应在液氮中浸泡30s而不爆裂。 4.无菌：产品应无菌。 5.内毒素：内毒素应小于0.5EU/支。 6.鼠胚试验：囊胚形成率应大于80% 7、我院生殖中心胚胎培养使用。
|  | Cryotop绿色载杆（G) | 根
|  | Cryotop白色载杆（W) | 根
|  | Cryotop红色载杆（R) | 根
|  | Cryotop蓝色载杆（B) | 根
| 铝架ID标签（进口） | 100个／袋 | 袋 | 用于标记10毫米或者13毫米手杖的铝制标签
| 冷冻铝架（进口） | 50个/包 | 个 | 胚胎冷冻保存所必须得耗材。主要用于方便在低温环境下（液氮罐储存）对生物样本进行保存和管理
| 一次性使用无菌人工授精导管（国产） | AIC-2018（II型） | 根 | 弯型、长度为18cm；II型产品带弯角，由内圆锥接头和导管组成。 其中内圆锥接头由聚碳酸酯制成；导管由聚醚嵌段聚酰胺制成； 本产品适用于经阴道插入子宫腔内，注入经过优化处理过的精液，进行人工授精
| 一次性使用无菌取卵针（国产） | 单腔：17G | 根 | 穿刺针长度：350mm，吸引导管长度：950mm，负压管长度：450mm；材质：高分子材料+金属；吸引导管弹性良好，用于在超声引导下经阴道进行卵巢卵泡穿刺，采集卵母细胞；单支独立无菌包装；
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。