## Sheet1
议价项目编号 | 序号 | 产品名称（进口/国产） | 规格型号 | 单位 | 产品参数
QHYYJ-2026052801 | 1 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 （进口） | 6*2000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 恒温液（进口） | 货号：ME4305 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
QHYYJ-2026052802 | 1 | 人ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 10人份/盒 | 盒 | 1.适用仪器：ABI7500实时荧光PCR仪，宏石96S实时荧光PCR仪。 2.检测方案：细胞裂解、亚硫酸氢盐转化及实时荧光PCR扩增分析。 3.适用样本类型：宫颈脱落细胞。 4.样本采集：使用一次性宫颈采样拭子采样后，立即将其转移至细胞保存液中。 5.样本保存和运输：建议室温保存不超过4周，2-8℃保存不超过12周。在常温下运输，但不超过3天。 6.针对CIN3+水平，产品的灵敏度不低于90%，特异性不低于80%。 7.批内精密度≤5%。 8.使用与宫颈癌相关的5个及以上基因联合检测。 9.试剂盒存储条件：2-8℃保存。有效期：≥12个月。 10.质量控制：试剂盒必须设置有内部质控和外部质控。 11.交叉反应：试剂盒检测非目标的其他基因甲基化阳性的宫颈脱落细胞样本，均无交叉反应。 12.包容性：试剂盒适用于鳞癌、腺癌、腺鳞癌等不同宫颈癌组织类型样本。
QHYYJ-2026052803 | 1 | 人类EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 8测试/盒 | 盒 | 以非小细胞肺癌（NSCLC）经福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)样本中提取的DNA和RNA为检测对象；检测样本中EGFR、ALK和ROS1基因，检测结果能用于药物的伴随诊断，如：EGFR突变与厄洛替尼、奥希替尼药物使用；ALK、ROS1融合与克唑替尼药物使用；
QHYYJ-2026052804 | 1 | 测序反应通用试剂盒（人CKIT和PDGFRA基因突变检测试剂盒Sanger测序法）（国产） | 24人份/盒；12人份/盒； | 盒 | （1）用途：辅助病理诊断：结合病理组织学形态表现和免疫组化检测，大部分GIST可以获得明确诊断。对组织学形态特殊、DOG1和CD117均为阴性或单一阳性的GIST病例，排除其他肿瘤后仍怀疑为GIST者，进行KIT/PDGFRA基因突变检测可以协助诊断。 预后预测：含有KIT/PDGFRA基因不同外显子位点及类型突变的GIST预后不同，明确基因突变位点及其类型对于判断GIST患者预后具有重要的参考价值。用药指导：靶向治疗疗效与GIST患者基因突变位点和类型密切相关，可用于术前新辅助治疗、术后辅助治疗及复发/转移患者靶向用药指导。（2）无特殊材质要求；（3）适配机型：智阅基因检测仪7010，ABI3500；（4）检测方法：本试剂盒采用荧光PCR-sanger测序法，检测KIT基因外显子9、11、13、17以及PDGFRA基因外显子12、18共六个外显子上的突变情。 优势：采用金标准检测方法-Sanger测序法；采用qPCR扩增，可直观观察扩增片段的扩增情况，对后续反应提供精准指导；依据权威数据库，对所有检出突变进行解读。
QHYYJ-2026052805 | 1 | 人运动神经元存活基因1（SMN1）检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 24人份/盒 | 盒 | 用于脊髓型肌萎缩症的基因检测
QHYYJ-2026052806 | 1 | 10ul加长滤芯吸嘴（盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 100ul带滤芯吸嘴 （盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 200ul带滤芯吸嘴 （盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 200ul不带滤芯吸嘴（袋装）（国产） | 1000支/包 | 包 | 用于吸样
QHYYJ-2026052807 | 1 | BMH（国产） | 10个平板/包(90mm) | 包 | 规格：90mm 用途：用于链球菌纸片扩散法药敏试验
|  | HTM（国产） | 10个平板/包(90mm) | 包 | 规格：90mm 用途：用于流感嗜血杆菌纸片扩散法药敏试验
|  | 革兰阳性菌鉴定试剂 3（β-内酰胺酶）（国产） | 30测试/盒； | 盒 | 用途：用于对需氧和兼性厌氧革兰阳性球菌、一些需要复杂营养的需氧革兰阳性球菌和单核细胞增多性李斯特杆菌进行鉴定
QHYYJ-2026052808 | 1 | 促红细胞生成素测定试剂盒（微粒子化学发光免疫分析法）Erythropoietin(EPO)（进口） | 100测试/ 盒； | 盒 | 在缺铁性贫血、珠蛋白生产障碍性贫血、巨细胞贫血等疾病和肾癌、肝癌等肿瘤时的增高
|  | 促红细胞生成素质控品Erythropoietin(EPO)QualityControl（进口） | 水平1： 1*7ml 水平2： 1*7ml 水平3： 1*7ml; | 盒 | 用于质量控制
QHYYJ-2026052809 | 1 | ANA均质型质控品(抗核抗体(ANA)谱质控品)（国产） | QC111-1 （100ul/支） | 支 | 用于质量控制
|  | 9ANA颗粒型质控品(抗核抗体(ANA)谱质控品)（国产） | QC114-1 （100ul/支） | 支 | 用于质量控制
|  | ds-DNA质控品(抗核抗体(ANA)谱质控品)（国产） | QC116-1 （100ul/支） | 支 | 用于质量控制
QHYYJ-2026052810 | 1 | 1.5ml离心管（国产） | 1.5ml/支；按压式；500支/包 | 包 | 用于分装、使用于高速离心（10000r/min-15000r/min）标本使用
QHYYJ-2026052811 | 1 | 2019新型冠状病毒核糖核酸 (2019-nCOVRNA)液体室内质控S1低值（国产） | 0.5ml/管；10管/盒；20管/盒；S1低值 | 支 | 室内质控S1低值，S1 低值：7.5E+02～3.00E+03 copies/ml BDS-IQC-276-01检测的相关实验室 进行室内质量控制，有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性
QHYYJ-2026052812 | 1 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢噻肟（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 2 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢曲松（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 3 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢哌酮（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 4 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢哌酮/舒巴坦（国产） | 256/128~0.064/0.032 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 5 | 细菌药敏试条（E试验法）丁胺卡那（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 6 | 细菌药敏试条（E试验法）亚胺培南（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 7 | 细菌药敏试条（E试验法）美罗培南（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 8 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢他啶（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 9 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢呋辛（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 10 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢唑啉（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 11 | 细菌药敏试条（E试验法）哌拉西林（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 12 | 细菌药敏试条（E试验法）氨苄西林（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 13 | 细查药验试条（E试验法）左氧额沙星（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 14 | 细菌药核试条（F试验法）环丙沙星（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 15 | 细菌药转试条（E试验法）庆大霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 16 | 细菌药质试条（E试验法）红霉素（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 17 | 细菌药敏试条（E试验法）青霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 18 | 细菌药敏试条（E试验法）氯霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 19 | 细菌药敏试条（E试验法）四环素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 20 | 细菌药敏试条（E试验法）阿莫西林/棒酸（国产） | 32/16~0.008/0.004 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 21 | 细菌药敏试条（E试验法）利福平（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 22 | 细菌药敏试条（E试验法）替卡西林/棒酸（国产） | 256/2~0.064/220条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 23 | 细菌药敏试条（E试验法）阿奇霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 24 | 细菌药敏试条（E试验法）卡那霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 25 | 细菌药敏试条（E试验法）多西环素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 26 | 细菌药敏试条（E试验法）米诺环素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 27 | 细菌药敏试条（E试验法）替卡西林（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 28 | 细菌药敏试条（E试验法）氨苄西林/舒巴坦（国产） | 256/128~0.064/0.032 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 29 | 细菌药敏试条（E试验法）哌拉西林/他唑巴坦（国产） | 256/4~0.064/4 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 30 | 细菌药敏试条（E试验法）复方新诺明 | 32/608~0.008/0.152 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 31 | 细菌药敏试条（E试验法）呋喃妥因（国产） | 512~0.125 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 32 | 细菌药敏试条（E试验法）妥布霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 33 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢西丁（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 34 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢吡肟（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 35 | 替加环素药敏试条（E试验法）（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 36 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）利奈唑胺（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 37 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）苯唑西林（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 38 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）万古霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 39 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）克林霉素（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 40 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）替考拉宁（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 41 | 革兰阴性菌药敏试条（E试验法）氨曲南（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 42 | 革兰阴性菌药敏试条（E试验法）头孢他啶/棒酸（国产） | 256/4~0.064/4 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 43 | 革兰阴性菌药敏试条（E试验法）头孢噻肟/棒酸（国产） | 256/4~0.064/4 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
| 44 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）阿莫西林/棒酸（国产） | 20/10ug50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
| 45 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）头孢哌酮（国产） | 75ug50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
| 46 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）头孢他啶（国产） | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
| 47 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞头孢他啶/阿维巴坦（国产） | CAZ30/20μg 50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
| 48 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）阿奇霉素（国产） | 15μg50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
| 49 | 透明PCR8联排管（含管盖）（国产） | 0.2ml、120条/盒、6条/包 | 盒 | 用于试剂分装和核酸扩增容器
| 50 | 1000ul带滤芯吸嘴（盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
| 51 | 复合中和洗脱液 | 10ml/支＊20套/盒 | 盒 | 包装袋中有复合中和洗脱液 10mL/支，无菌规格板（5cm×5cm=25c㎡）1 个，包装袋中有复合中和洗脱液 10mL/支，无菌规格板（5cm×5cm=25cm2）1 个，无菌物表采样拭子 1支，无菌拭子头润湿液1支；用于医疗机构环境监测：物体表面、双手卫生的微生物限度检测，主要采用倾注法。
备注说明： 1、以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名议价。 2、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。