## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 招标参数
QHYYJ-2026061101 | 一次性使用球囊扩充压力泵（国产） | / | 即球囊扩张导管用球囊充压装置,该系统由组件组合构成，所含组件有30atm充盈压力泵、单连单通、转向器、导入器和Y接头。产品经环氧乙烷灭菌后无菌，一次性使用。 该产品用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。本产品为一次性使用，与6%（鲁尔）圆锥锁定接头且压力不超过30atm的球囊扩张导管配合使用。
QHYYJ-2026061102 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶（国产） | 单腔1600ml | 单腔型由瓶体、挂钩、加液口及吸引接口、水封管、引流导管及接头组成；供胸腔闭式引流用。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
QHYYJ-2026061103 | 一次性使用导尿管（国产） | 2.7mm(Fr8) 无球囊儿童型 | 一次性使用导尿管为硅橡胶材质，导管为单腔，无球囊，导尿管由排泄锥形接口、管身、侧孔组成；供临床导尿用。
3.3mm(Fr10) 无球囊儿童型
4.0mm(Fr12) 无球囊标准型，成人
4.7mm(Fr14) 无球囊标准型，成人
5.3mm(Fr16) 无球囊标准型，成人
QHYYJ-2026061104 | 一次性使用末梢采血器（国产） | 安全锁卡式M型SL-21-18M | 适用范围：本产品主要用于外科检验，供人体末梢采血用（医院内分泌、检验科、新生儿科等供快速血糖检测、血常规检测、新筛采血等等其他末梢血检验项目使用）； 结构组成：产品由M底座、M发射弹簧、复位弹簧、M针柄(M针柄由M针芯、M针柄头组成)、穿刺针、M触发器、M外壳和M卡扣组成。
安全锁卡式M型SL-28-18M
QHYYJ-2026061105 | 一次性使用硅橡胶引流球（国产） | 100ml | 1、一次性使用硅橡胶引流球采用硅橡胶材料制成，由引流管（16F）、隔膜接头、球囊、排液塞头组成。供临床负压引流和贮存引流液用，100ml引流球球身长度为130mm（±10），外径为55mm（±5）。 2、配备一根16#引流管，引流管总长950mm，外径5.3mm，内径4.0mm。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用
QHYYJ-2026061106 | 一次性使用口腔护理包 | 护理型 | 配置： 塑料托盘1个，压舌板1个，脱脂棉球（中号）18粒，纱布块8*8-8：2块，塑料镊子（直头）：1个，塑料止血钳：1个，薄膜手套：1副，无纺布治疗巾50*60:1块 适用于ICU等科室卧床患者口腔清洁
QHYYJ-2026061107 | 管道清洗刷（进口） | 长刷（BW-20T） | 长度2214mm，刷子外径：6mm，适用钳道直径2.8-4.2mm，可重复使用，不掉毛不折断，使用寿命长，材质为不锈钢弹簧软管，安全性高，质量好，耐用
|  | 短刷（MH-507） | 长度53mm，刷子直径：11mm，可重复使用，不掉毛不折断，使用寿命长，安全性高，材质为不锈钢弹簧软管，安全性高，质量好，耐用
QHYYJ-2026061108 | 颅内支架 LVIS EVO Intraluminal Support Device（进口） | LEV2512 | 适应症：本产品用于与栓塞弹簧圈配合使用，用于治疗成人患者的宽颈(颈宽≥4mm或颈圆比<2)囊状颅内动脉瘤，载瘤血管直径≥2.0mm且≤4.5mm。 产品的结构及组成：本产品由支架，输送导丝和导入鞘管组成。其中支架由带有铂芯的镍钛合金丝编织而成，支架两端各有4个钽标记带；产品一次性使用，经电子束辐射灭菌. 适配微导管：各规格型号的支架均适配内径0.43mm(0.017英寸)的微导管
LEV2517
LEV2522
LEV2527
LEV3018
LEV3024
LEV3028
LEV3032
LEV3517
LEV3522
LEV3528
LEV3534
LEV4013
LEV4018
LEV4021
LEV4027
LEV4031
QHYYJ-2026061109 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器（进口） | W2-8-5 | 适应症：适用于在大脑中动脉分叉部，颈内动脉末端，前交通动脉复合体或基底动脉顶端使用，对动脉瘤直径为3mm至10mm，且瘤颈尺寸≥4mm或者瘤颈比＞1且<2的囊状宽颈颅内分叉部动脉瘤成年患者进行血管内治疗。 产品的结构及组成：由植入物和输送导丝组成。植入物为由镍钛合金、铂丝/镍钛合金复合丝编织而成的自膨式网状结构，两端含有铂铱合金不透射线标记，通过连接件和输送导丝连接。输送导丝由芯丝、导线、热缩管、聚酰亚胺管、线圈、加热丝、连接器、连接件等组成。产品经辐照灭菌，一次性使用。
W2-11-7
W4-5.5-4
W2-9-5
W2-8-7
W4-6-3
W4-5.5-5
W2-8-3
W4-6.5-S
W4-6-5
W4-7-4
W2-8-6
W4-4-4
W4-4.5-3
W4-6.5-5
W4-5-4
W4-6.5-6
W4-4.5-4
W4-6-4
W2-10-S
W4-5-3
W4-5-5
W4-5.5-S
W2-9-4
W4-4.5-S
W2-10-8
W4-7-S
W4-6.5-3
W2-9-S
W2-11-9
W4-5.5-3
W2-8-S
| 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器（进口） | W4-6.5-4 | 适应症：适用于在大脑中动脉分叉部，颈内动脉末端，前交通动脉复合体或基底动脉顶端使用，对动脉瘤直径为3mm至10mm，且瘤颈尺寸≥4mm或者瘤颈比＞1且<2的囊状宽颈颅内分叉部动脉瘤成年患者进行血管内治疗。 产品的结构及组成：由植入物和输送导丝组成。植入物为由镍钛合金、铂丝/镍钛合金复合丝编织而成的自膨式网状结构，两端含有铂铱合金不透射线标记，通过连接件和输送导丝连接。输送导丝由芯丝、导线、热缩管、聚酰亚胺管、线圈、加热丝、连接器、连接件等组成。产品经辐照灭菌，一次性使用。
W2-11-6
W2-9-8
W2-10-5
W4-4-3
W4-7-6
W2-11-S
W2-10-6
W4-7-7
W2-9-7
W2-9-6
W2-11-8
W4-6-S
W4-4-S
W4-7-3
W4-6-6
W2-8-4
W4-7-5
W4-5-S
W2-10-7
QHYYJ-2026061110 | 微导管VIA Microcatheter（进口） | VIA-33-133-01 | VIA微导管，用于引入非液体介入器械(例如弹簧圈/支架/血流导向装置)以及将诊断剂(如造影剂)或非液体治疗剂输入神经、外周和冠状动脉血管系统。内径0.0175、0.021、0.027、0.033英寸，长度133和154厘米，适配自膨式动脉瘤瘤内栓塞器。
VIA-21-154-01
VIA-27-154-01
QHYYJ-2026061111 | 一次性使用膜式氧合器套包(国产） | ECK-7000 | 1能够提供同品牌完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用7天，提供中文说明书为证； 2氧合器采用聚甲基戊烯材料（PMP），含肝素抗凝涂层； 3氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟； 4气体最大流量≥14L/min； 5氧合器膜面积：≤2平方米； 6整个套包预充容量≤600ml； 7全磁悬浮离心泵头，预充量≤32ml； 8在最大血流量时，氧气转换率 ≥45ml/L；在最大血流量时，二氧化碳转换 率≥38ml/L； 9管路预链接：全肝素涂层覆盖；管路规格：直径3∕8英寸。
| 一次性使用动静脉插管（国产） | JM-28-550 | 1.动脉插管10Fr-24Fr，静脉插管12Fr-28Fr。 2.扩张器和插管稳定连接 ，避免移位。 3.不锈钢绕簧增强管体，柔韧抗弯折。 4.扩张器和插管衔接平滑，减少对血管损伤。 5.缝合翼与远端固定设计，有效固定插管，避免移位。 6.动脉插管引流段有侧孔，避免抖管，引血流量稳定。 7.内外肝素涂层，减少血小板积聚，支持14天长期循环
JM-26-550
JM-24-550
JM-22-550
JM-20-550
JM-18-550
JM-16-550
JM-14-300
JM-14-200
JM-14-115
JM-12-300
JM-12-200
JM-12-110
DM-24-150
DM-22-150
DM-20-150
DM-18-150
DM-16-150
DM-14-150
DM-14-115
DM-12-150
DM-12-110
DM-10-150
DM-10-105
| 体外循环穿刺套包（国产） | ECPK-150 | 1.逐级扩张，减少损伤。 2.扩展器规格：8F-28F，可按套包或单独型号配置。 3.导丝类型2种可选：角型亲水涂层导丝，J型不锈钢导丝。 4.角型亲水涂层导丝可全身显影
QHYYJ-2026061112 | 一次性使用离心杯式血细胞回收器（国产） | HSQ-G2 | 该产品用于外科手术或创伤出血时，对患者进行血液回收、通过离心方式实现血液成分分离、清洗、置换。可适配于科室现有血液回收机（3000P型血液回收机）。
QHYYJ-2026061113 | 温度持续监测传感探头(国产） | WMT109 | 该产品用围术期全麻换则体温监测 ，对患者核心体温进行精准管理、要求无线无创核心骨膜温度，可以闭环控制升温设备，数据可上传对接质控系统。
QHYYJ-2026061114 | 活检瓶（组织固定液）(国产） | 5ml | 10%福尔马林中性固定液；活检瓶（含组织固定液）符合胃肠镜标本固定均可。用于新鲜组织样本的固定。
QHYYJ-2026061115 | 医用激光光纤(国产） | FF800-2500 | 蓝激光主机配套耗材。产品主要由连接头、光纤传输体、手柄和光纤治疗头组成。一次性使用，产品应无菌。 该产品用于与医用激光系统配合使用，传输激光能量。
QHYYJ-2026061116 | 一次性使用过线器（膝关节镜下辅助器械包-半月板过线器）（国产） | 小弯型 0.8 | 小弯型 0.8 L173 06Cr19Ni10,05Cr17Ni4Cu4Nb；与关节镜配套，供膝关节部位检查和手术治疗用。
|  | 大弯型 0.8 | 大弯型 0.8 L164 06Cr19Ni10,05Cr17Ni4Cu4Nb；与关节镜配套，供膝关节部位检查和手术治疗用。
|  | 直线型 0.8 | 直线型 0.8 L187 06Cr19Ni10,05Cr17Ni4Cu4Nb；与关节镜配套，供膝关节部位检查和手术治疗用。
QHYYJ-2026061117 | 肩袖缝合枪枪芯（肩关节内窥镜手术器械包）（国产） | 缝合枪枪芯II | 缝合枪枪芯II L237±5 镍钛合金；与关节镜配套，供关节部位检查和手术治疗用。需配备相关手术工具。
QHYYJ-2026061118 | 人工踝关节假体-胫骨假体(国产） | QH型 35x36x10 | 长（25-60） 宽（25-60）高（2-80）马鞍形设计，距骨柄主桩设计；主要适用于人体踝关节缺损的置换。包括：1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者；2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。
QH型 6
QH型 20
QH型 29x32x10
QH型 12
QH型 31x34x10
QH型 38x40x11
QH型 8
QH型 33×44×9
QH型 25×35×8
QH型 27×38×8
QH型 30×41×9
| 人工踝关节假体-衬垫(国产） | QH型 33×27×16 | 长（25-60）宽（25-60）高（6-40）；人工踝关节假体主要适用于人体踝关节缺损的置换。包括：1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者；2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。
QH型 38×33×17
QH型 29×25×14
QH型 29×25×16
QH型 32×27×16
QH型 35×30×14
QH型 35×30×12
QH型 39×33×13
QH型 35×30×16
QH型 32×27×10
QH型 36×30×10
QH型 35×30×10
QH型 36×30×14
QH型 39×33×15
QH型 32×27×12
QH型 36×30×12
QH型 33×27×10
QH型 32×27×14
QHYYJ-2026061119 | 人工肩关节假体-球头(国产） | QJ型 球头I F2 | QJ型40×15—52×24，C1—H4；氮化钛涂层肱骨头。主要适用于人体肩关节的置换。包括： 1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者； 2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。
QJ型 球头I F4
QJ型 球头I F3
QJ型 球头I C2
| 人工肩关节假体-肱骨柄(国产） | E4 | QJ型7—12，B4—E4；肱骨柄近端生物骨小梁喷涂，远端水泥固定。主要适用于人体肩关节的置换。包括： 1.严重创伤、肿瘤、感染、先天性畸形造成关节结构严重毁损和严重畸形，难用常规假体置换、重建关节结构和功能者； 2.人工关节翻修病例伴关节严重毁损，无法使用常规翻修假体者。
QJ型 C4
QJ型 D4
QJ型 F4
QJ型 B4
QJ型 E4
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。