## 1
议价项目编号 | 打包序号 | 序号 | 产品名称（进口/国产） | 规格型号 | 单位 | 产品参数
QHYYJ-2026062401 | 1 | 1 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢噻肟（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 2 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢曲松（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 3 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢哌酮（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 4 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢哌酮/舒巴坦（国产） | 256/128~0.064/0.032 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 5 | 细菌药敏试条（E试验法）丁胺卡那（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 6 | 细菌药敏试条（E试验法）亚胺培南（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 7 | 细菌药敏试条（E试验法）美罗培南（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 8 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢他啶（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 9 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢呋辛（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 10 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢唑啉（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 11 | 细菌药敏试条（E试验法）哌拉西林（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 12 | 细菌药敏试条（E试验法）氨苄西林（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 13 | 细查药验试条（E试验法）左氧额沙星（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 14 | 细菌药核试条（F试验法）环丙沙星（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 15 | 细菌药转试条（E试验法）庆大霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 16 | 细菌药质试条（E试验法）红霉素（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 17 | 细菌药敏试条（E试验法）青霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 18 | 细菌药敏试条（E试验法）氯霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 19 | 细菌药敏试条（E试验法）四环素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 20 | 细菌药敏试条（E试验法）阿莫西林/棒酸（国产） | 32/16~0.008/0.004 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 21 | 细菌药敏试条（E试验法）利福平（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 22 | 细菌药敏试条（E试验法）替卡西林/棒酸（国产） | 256/2~0.064/220条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 23 | 细菌药敏试条（E试验法）阿奇霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 24 | 细菌药敏试条（E试验法）卡那霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 25 | 细菌药敏试条（E试验法）多西环素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 26 | 细菌药敏试条（E试验法）米诺环素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 27 | 细菌药敏试条（E试验法）替卡西林（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 28 | 细菌药敏试条（E试验法）氨苄西林/舒巴坦（国产） | 256/128~0.064/0.032 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 29 | 细菌药敏试条（E试验法）哌拉西林/他唑巴坦（国产） | 256/4~0.064/4 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 30 | 细菌药敏试条（E试验法）复方新诺明 | 32/608~0.008/0.152 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 31 | 细菌药敏试条（E试验法）呋喃妥因（国产） | 512~0.125 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 32 | 细菌药敏试条（E试验法）妥布霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 33 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢西丁（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 34 | 细菌药敏试条（E试验法）头孢吡肟（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 35 | 替加环素药敏试条（E试验法）（国产） | 32~0.008 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 36 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）利奈唑胺（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 37 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）苯唑西林（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 38 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）万古霉素（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 39 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）克林霉素（国产） | 256~0.064/32~0.008(20条/盒） | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 40 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）替考拉宁（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 41 | 革兰阴性菌药敏试条（E试验法）氨曲南（国产） | 256~0.064 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 42 | 革兰阴性菌药敏试条（E试验法）头孢他啶/棒酸（国产） | 256/4~0.064/4 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 43 | 革兰阴性菌药敏试条（E试验法）头孢噻肟/棒酸（国产） | 256/4~0.064/4 20条/盒 | 盒 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。全长38mm，齿长5mm，齿宽2mm，含多浓度的微量抗菌药物。
|  | 44 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）阿莫西林/棒酸（国产） | 20/10ug50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
|  | 45 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）头孢哌酮（国产） | 75ug50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
|  | 46 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）头孢他啶（国产） | 30μg 50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
|  | 47 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞头孢他啶/阿维巴坦（国产） | CAZ30/20μg 50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
|  | 48 | 微生物药敏试纸（扩散法＜K-B法＞）阿奇霉素（国产） | 15μg50片/瓶 | 瓶 | 规格：50片/瓶 用途：用于体外抗微生物药物敏感性实验.直径为6.0-6.35mm的药捡纸，含微量抗生素稀释液.
|  | 49 | 透明PCR8联排管（含管盖）（国产） | 0.2ml、120条/盒、6条/包 | 盒 | 用于试剂分装和核酸扩增容器
|  | 50 | 1000ul带滤芯吸嘴（盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 51 | 复合中和洗脱液 | 10ml/支＊20套/盒 | 盒 | 包装袋中有复合中和洗脱液 10mL/支，无菌规格板（5cm×5cm=25c㎡）1 个，包装袋中有复合中和洗脱液 10mL/支，无菌规格板（5cm×5cm=25cm2）1 个，无菌物表采样拭子 1支，无菌拭子头润湿液1支；用于医疗机构环境监测：物体表面、双手卫生的微生物限度检测，主要采用倾注法。
QHYYJ-2026062402 | 2 | 1 | 参比填充液 （国产） | 2*25ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件，生化专用耗材
|  | 2 | 电解质标准液（高值） （进口） | 4*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 3 | 电解质标准液（低值） （进口） | 4*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 4 | 电极清洗液（国产） | 450ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 5 | S注射器 （进口） | 货号：Zm011100 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 6 | R注射器 （进口） | 货号：Zm011200 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 7 | K电极（进口） | 货号：MU919500 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 8 | NA电极（进口） | 货号：MU919400 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 9 | CL电极（进口） | 货号：MU919600 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 10 | REF电极 （进口） | 货号：MU919700 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 11 | 灯泡（进 口） | 货号：MU855000 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 12 | 电解质标准液（低值/高值）（进口） | 4*100ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 13 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液（国产） | 4*1000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 14 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液（国产） | 4*2000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 15 | 缓冲液（国产） | 4*2000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 16 | 清洗液B （进口） | 80ml | 盒 | 全自动凝血分析仪CS-5100耗材,血凝项目检测
|  | 17 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 （国产） | 6*2000ml | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
|  | 18 | 恒温液（进口） | 货号：ME4305 | 盒 | 全自动生化分析仪AU5800，电解质单元管路单元耗材及配件,生化专用耗材
QHYYJ-2026062403 | 3 | 1 | 人类KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 6测试/盒 | 盒 | 1.获得NMPA颁发的医疗器械注册证 2.主要成分：12联管反应条、混合酶、阳性对照 3.突变类型：一次性实际可检测KRAS、NRAS、PIK3CA、BRAF基因的共计37种突变 4.检测灵敏度：1% 5.检测方法：荧光PCR法 本试剂盒用于定性检测结直肠癌福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）样本DNA中人类KRAS基因第2、3、4、外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PIK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BRAF基因15号外显子的V600E热点突变
QHYYJ-2026062404 | 4 | 1 | 兔抗人雄激素受体（AR）单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3ml | 支 | 本试剂主要成分为免抗人雄激素受体(AR)单克隆抗体(亚型:免1gG;克隆号:EP120)和缓冲液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 2 |  | 6ml | 支 | 本试剂主要成分为免抗人雄激素受体(AR)单克隆抗体(亚型:免1gG;克隆号:EP120)和缓冲液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 3 | CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法）（国产） | 3ml | 支 | 本试剂主要成分为CD20鼠单抗;免疫原:人扁桃体B细胞;亚型:1gG2a克隆号:L26;来源:杂交瘤培养上清液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 4 |  | 6ml | 支 | 本试剂主要成分为CD20鼠单抗;免疫原:人扁桃体B细胞;亚型:1gG2a克隆号:L26;来源:杂交瘤培养上清液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 5 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3ml | 支 | 本试剂主要成分为免抗人肌浆蛋白(Myogenin)单克隆抗体(亚型:免1gG;克隆号:EP162)和缓冲液。本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 6 |  | 6ml | 支 | 本试剂主要成分为免抗人肌浆蛋白(Myogenin)单克隆抗体(亚型:免1gG;克隆号:EP162)和缓冲液。本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 7 | 血小板衍生生长因子受体α（PDGFRα）抗体试剂（免疫组织化学法） （国产） | 3ml | 支 | 本试剂主要成分为兔抗人血小板衍生生长因子受体α(PDGFRa)多克隆抗体和缓冲液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 8 |  | 6ml | 支 | 本试剂主要成分为兔抗人血小板衍生生长因子受体α(PDGFRa)多克隆抗体和缓冲液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 9 | COX-2抗体试剂（免疫组织化学）（国产） | 3ml | 支 | 本试剂主要成分为兔抗人COX-2单克隆抗体（亚型:兔lgG;克隆号: SP21）和缓冲液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
|  | 10 |  | 6ml | 支 | 本试剂主要成分为兔抗人COX-2单克隆抗体（亚型:兔lgG;克隆号: SP21）和缓冲液；本试剂在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。适用于手工操作和免疫组化染色机染色。
QHYYJ-2026062405 | 5 | 1 | N-端脑利钠肽前体 检测试剂盒（干式免疫荧光法）（国产） | 2*24人份/盒 | 盒 | 本检测试剂盒用于临床体外定量检测人血清、血浆、或者全血中N-端脑利钠肽前体的含量，N-端脑利钠肽前主要来源于心室肌细胞，可用于鉴别呼吸困难的原因，早期发现心衰患者，并进行危险分层，评估心衰治疗效果以及判断预后等。Getein1600型号设备配合使用。
|  | 2 | D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）（国产） | 2*24人份/盒 | 盒 | 本检测试剂盒用于临床体外定量检测人血浆和全血中D-二聚体含量，可用于深静脉血栓、肺栓塞的排除诊断；可用于弥漫性血管内凝血等疾病的辅助诊断等。Getein1600型号设备配合使用
QHYYJ-2026062406 | 6 | 1 | 单特异性抗体鉴定试剂-16（进口） | 规格：16*3ml | 盒 | 用于患者不规则抗体筛查阳性的鉴定； 检测项目：不规则抗体鉴定； 检测原理：凝集法； 适用检测样本种类：EDTA抗凝血浆、血清； 试剂性能标准： 外观：上清液呈透明状态，无溶血； 细胞浓度：3%±1%； 16组具有广泛的临床意义的抗原谱，涵盖9个血型系统、28个抗原
QHYYJ-2026062407 | 7 | 1 | 血型试剂质控试剂盒（国产） | 4ml/支，4支/盒 | 盒 | 用于实验室室内质控，主要组成：质控红细胞，由已知ABO、RHD血型以及RH单倍型的人血红细胞组成，红细胞浓度约为15%-20%。质控血浆，由葡萄糖、甘露醇等成分组成，含有IgM和IgG血型抗体。
QHYYJ-2026062408 | 8 | 1 | 营养琼脂培养基（国产） | 90mm | 块 | 以人工的方法配制而成的,含有碳源、氮源和微量的无机盐，并经正交试验筛选、优化出合理的配方，适宜一般细菌的生长繁殖。主要用于环境（空气、水样）中非苛养菌的分离、培养。用接种环或棉签以无菌方法取标本直接画线接种于平板中，或无菌吸取0.1ml适当浓度的标本溶液用玻璃涂布棒均匀涂布于平板中，置 35~37℃温箱中培养。该平板仅用于体外诊断。使用前必须检查平板，若平板有污染迹象或超过有效期不得使用。采集的标本必须尽快接种培养，以保证结果准确。 所用标本及其培养废弃物应视为有潜在传染性的物质，应按传染病实验室操作规范处理。储存条件：2℃～30℃贮存，严禁冻存，放阴凉库即可。
备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。