## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 招标参数
QHYYJ-2026063001 | 一次性使用钝头闭合切割手术器械 （进口） | LF1837 | 把 | 本产品由连接器、旋转轮、手柄、启动按钮、切割触发器、钳口、轴杆和刀片组成。产品为环氧乙烷灭菌，一次性使用。 本产品适用于在外科手术中对不大于7mm的动/静脉血管及血管束（不包括肺部血管)、淋巴管、组织束进行闭合 和机械分离。
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。