## Sheet1
议价项目编号 | 序号 | 产品名称（进口/国产） | 规格型号 | 单位 | 产品参数
QHYYJ-2026071001 | 1 | 人ASTN1、DLX1、ITGA4、RXFP3、SOX17、ZNF671基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 10人份/盒 | 盒 | 1.适用仪器：ABI7500实时荧光PCR仪，宏石96S实时荧光PCR仪。 2.检测方案：细胞裂解、亚硫酸氢盐转化及实时荧光PCR扩增分析。 3.适用样本类型：宫颈脱落细胞。 4.样本采集：使用一次性宫颈采样拭子采样后，立即将其转移至细胞保存液中。 5.样本保存和运输：建议室温保存不超过4周，2-8℃保存不超过12周。在常温下运输，但不超过3天。 6.针对CIN3+水平，产品的灵敏度不低于90%，特异性不低于80%。 7.批内精密度≤5%。 8.使用与宫颈癌相关的5个及以上基因联合检测。 9.试剂盒存储条件：2-8℃保存。有效期：≥12个月。 10.质量控制：试剂盒必须设置有内部质控和外部质控。 11.交叉反应：试剂盒检测非目标的其他基因甲基化阳性的宫颈脱落细胞样本，均无交叉反应。 12.包容性：试剂盒适用于鳞癌、腺癌、腺鳞癌等不同宫颈癌组织类型样本。
QHYYJ-2026071002 | 1 | 测序反应通用试剂盒（人CKIT和PDGFRA基因突变检测试剂盒Sanger测序法）（国产） | 24人份/盒；12人份/盒； | 盒 | （1）用途：辅助病理诊断：结合病理组织学形态表现和免疫组化检测，大部分GIST可以获得明确诊断。对组织学形态特殊、DOG1和CD117均为阴性或单一阳性的GIST病例，排除其他肿瘤后仍怀疑为GIST者，进行KIT/PDGFRA基因突变检测可以协助诊断。 预后预测：含有KIT/PDGFRA基因不同外显子位点及类型突变的GIST预后不同，明确基因突变位点及其类型对于判断GIST患者预后具有重要的参考价值。用药指导：靶向治疗疗效与GIST患者基因突变位点和类型密切相关，可用于术前新辅助治疗、术后辅助治疗及复发/转移患者靶向用药指导。（2）无特殊材质要求；（3）适配机型：智阅基因检测仪7010，ABI3500；（4）检测方法：本试剂盒采用荧光PCR-sanger测序法，检测KIT基因外显子9、11、13、17以及PDGFRA基因外显子12、18共六个外显子上的突变情。 优势：采用金标准检测方法-Sanger测序法；采用qPCR扩增，可直观观察扩增片段的扩增情况，对后续反应提供精准指导；依据权威数据库，对所有检出突变进行解读。
QHYYJ-2026071003 | 1 | 10ul加长滤芯吸嘴（盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 100ul带滤芯吸嘴 （盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 200ul带滤芯吸嘴 （盒装）（国产） | 96支/盒 | 盒 | 用于吸样
|  | 200ul不带滤芯吸嘴（袋装）（国产） | 1000支/包 | 包 | 用于吸样
QHYYJ-2026071004 | 1 | 血小板聚集功能检测试剂盒 （AA激活的比浊法）（国产） | R1:10×0.5ml，R2：2×5ml | 盒 | 用于阿司匹林等抗板药物抗凝效果评估，与科室现有全自动血小板聚集仪配套使用。
|  | 血小板聚集功能检测试剂盒 （ADP激活的比浊法）（国产） | R1:10×0.5ml，R2：2×5ml | 盒 | 用于氯吡格雷等抗板药物抗凝效果评估，与科室现有全自动血小板聚集仪配套使用。
|  | 血小板聚集功能检测试剂盒 （COL激活的比浊法）（国产） | R1:10×0.5ml，R2：2×5ml | 盒 | 用于抗板药物抗凝效果评估及血小板功能检测，与科室现有全自动血小板聚集仪配套使用。
|  | 血小板聚集功能检测试剂盒 （EPI激活的比浊法）（国产） | R1:10×0.5ml，R2：2×5ml | 盒 | 用于抗板药物抗凝效果评估及血小板功能检测，与科室现有全自动血小板聚集仪配套使用。
|  | 血小板聚集功能检测试剂盒 （RIS激活的比浊法）（国产） | R1:1×0.5ml，R2：2×5ml | 盒 | 用于抗板药物抗凝效果评估及血小板功能检测，与科室现有全自动血小板聚集仪配套使用。
备注说明： 1、以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名议价。 2、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。