## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 议价参数
QHYYJ-2026081201 | 免充气喉罩气道导管（国产） | B1-1.0 | 个 | 免充气喉罩直接带有气管镜专用接口，通道采用薄膜通道，对气管镜的操作无干扰，相对充气喉罩对患者损伤更小，舒适度更好。用于插入患者食道，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。
|  | B1-1.5 | 个
|  | B1-2.0 | 个
|  | B1-2.5 | 个
|  | B1-3.0 | 个
|  | B1-4.0 | 个
|  | B1-5.0 | 个
QHYYJ-2026081202 | 透析液过滤器（进口） | EF-02 | 支 | 本产品由中空纤维、密封剂、外壳、A盖、B盖、垫圈组成，灭菌方法：伽马射线灭菌。 需配合日机装株式会社和威高日机装（威海）透析机器有限公司生产的血液透析装置使用，其工作原理是利用空心纤维膜的作用，清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。属专配套使用耗材
QHYYJ-2026081203 | 血浆分离器与管路配套（进口） | Prismaflex TPE2000 set | 套 | 与Prismaflex连续性血液净化设备配套使用。拟用于治疗性血浆置换治疗需去除血浆成分的疾病。由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器传感保护器组成。本产品为环氧乙烷灭菌。
|  | Prismaflex TPE1000 set | 套
QHYYJ-2026081204 | 可撕开导管鞘（进口） | PLS-1007 | 个 | 由导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝和注射器组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 可撕开鞘适用于起搏导线和导管的引入。
|  | PLS-1008 | 个
|  | PLS-1009 | 个
QHYYJ-2026081205 | 一次性套管穿刺器 （套管穿刺针）（国产） | S型WD-CCQ S05/05/12-B70*70 | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、密封体、分离器、过滤器、缝合器(含压线器）。产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。
|  | S型 WD-CCQS05/05/10/12-A70*150 | 套
QHYYJ-2026081206 | 双腔取血栓导管 （进口） | 12TLW803F | 个 | 1.产品为双腔球囊导管，主要由导管体、球囊、座、充盈阀、支撑丝等结构组成，并带有附件一次性注射器。 2.双腔取血栓导管用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。
|  | 12TLW804F | 个
|  | 12TLW805F35 | 个
|  | 12TLW806F | 个
|  | 12TLW807F | 个
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。