## Sheet1
项目编号 | 打包序号 | 序号 | 产品名称（进口/国产） | 规格型号 | 单位 | 产品参数
QHYYJ-2026081801 | 1 | 1 | ADC600-系统维护液（国产） | 100ml/瓶 | 瓶 | 流水线式全自动酶联免疫工作站ADC600配套用系统维护液
|  | 2 | ADC600-800 μ1枪头（国产） | 1000个/袋 | 袋 | 流水线式全自动酶联免疫工作站ADC600配套用耗材
|  | 3 | 盒装吸头（国产） | 5个/盒 | 盒 | 流水线式全自动酶联免疫工作站ADC600配套用耗材
QHYYJ-2026081802 | 2 | 1 | 样本稀释液 Saline Solution（进口） | 500ml | 瓶 | 用途：用于鉴定药敏试验菌悬液的配制。组成：NaCl 0.45% 至 0.5% ，pH 4.5 至 7.0。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用。
|  | 2 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡VITEK 2 GN（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于革兰氏阴性细菌的鉴定。组成：生化反应底物。生化反应孔47个。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 3 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK2 GP（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于革兰氏阳性细菌的鉴定。组成：生化反应底物。生化反应孔43个。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 4 | 酵母菌鉴定卡VITEK 2 Yeast Identification Card（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于酵母样真菌的鉴定。组成：生化反应底物。生化反应孔46个。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 5 | 革兰阳性菌鉴定试剂 （国产） | 30测试/盒 | 盒 | 用途：用于革兰氏阳性细菌的定性鉴定。原理：触酶实验。
|  | 6 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡VITEK 2 NH Test Card（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于奈瑟菌、嗜血杆菌的鉴定。组成：生化反应底物。生化反应孔30个。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用。
|  | 7 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK 2 ANC（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于厌氧菌及棒状杆菌的鉴定。组成：生化反应底物。生化反应孔36个。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 8 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-GN09（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于革兰氏阴性菌的药敏。组成：抗生素。抗生素孔位64。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 9 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP67（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于革兰氏阳性菌的药敏，组成：抗生素。抗生素孔位64。同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 10 | 一次性悬浮液管（进口） | 2000*1 | 箱 | 用途：用于菌悬液的配制，规格：75*12mm，材质：塑料，同科室现有的VITEK鉴定药敏仪配套使用
|  | 11 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（国产） | 成人型：100瓶/箱 | 箱 | 用途：用于需氧和兼性厌氧微生物培养，使用对象：成人，中和抗生素：可中和抗生素，同科室现有的BACT/ALERT3D120血培养仪器配套使用
|  | 12 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（国产） | 儿童型：100个/箱 | 箱 | 用途：用于需氧和兼性厌氧微生物培养，使用对象：儿童，中和抗生素：可中和抗生素，同科室现有的BACT/ALERT3D120血培养仪器配套使用
|  | 13 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶（国产） | 成人型：100瓶/箱 | 箱 | 用途：用于厌氧和兼性厌氧微生物培养，使用对象：成人，中和抗生素：可中和抗生素，同科室现有的BACT/ALERT3D120血培养仪器配套使用
|  | 14 | 厌氧产气袋（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 用途：用于厌氧菌的培养，组成：厌氧产气袋、厌氧袋，厌氧袋夹子
|  | 15 | 质谱样品处理基质溶液（进口） | 5*0.5ml | 盒 | 用途：用于飞行时间质谱微生物的鉴定，形式：液体即用型，成分：α-氰基-4-羟基-肉桂酸、乙醇、乙腈、溶剂，同科室现有的VITEK MS质谱仪配套使用
|  | 16 | 全自动微生物质谱检测系统-VITEX MS-DS 靶板（进口） | 8X4块靶板/盒 | 盒 | 用途：用于飞行时间质谱微生物的鉴定，一次性靶板，同科室现有的VITEK MS质谱仪配套使用.
QHYYJ-2026081803 | 3 | 1 | 慢速单孔标本池（进 口） | 48套/盒 | 盒 | 用途：用于无菌体液细胞离心，规格： 慢速单孔，同科室现有的PREVI Color Gram染片仪配套使用
|  | 2 | 慢速茶色单孔吸收垫 （进口） | 100片/盒 | 盒 | 用途：用于无菌体液细胞离心， 规格：慢速单孔，同科室现有的PREVI Color Gram染片仪配套使用。
|  | 3 | 多聚赖氨酸包被玻片-单标本（进口） | 72片/盒 | 盒 | 用途：用于无菌体液细胞离心，规格： 慢速单孔，同科室现有的PREVI Color Gram染片仪配套使用
|  | 4 | 玻片保护膜（进口） | 96片/盒 | 盒 | 用途：用于无菌体液细胞离心 ，同科室现有的PREVI Color Gram染片仪配套使用
QHYYJ-2026081804 | 4 | 1 | 大肠埃希菌-ATCC 25922（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 2 | 金黄色葡萄球菌-ATCC 29213（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 3 | 阴沟肠杆菌-ATCC 700323（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 4 | 铜绿假单胞菌-ATCC 27853（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 5 | 金黄色葡萄球菌-ATCC 25923（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 6 | 粪肠球菌-ATCC 29212 （进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 7 | 肠炎沙门氏菌-ATCC 14028（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 8 | 福氏志贺氏菌-ATCC 12022（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 9 | 肺炎克雷伯菌-ATCC 700603（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 10 | 大肠埃希菌-ATCC 35218（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 11 | 奇异变形杆菌-ATCC 43071（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 12 | 肺炎链球菌-ATCC 49619（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 13 | 流感嗜血杆菌-ATCC 49247（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 14 | 白色念珠菌-ATCC 90028（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 15 | 表皮葡萄球菌-ATCC 12228（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 16 | 化脓链球菌-ATCC 19615（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 17 | 粘质沙雷氏菌-ATCC 14041（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 18 | 无乳链球菌-ATCC 13813（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 19 | 近平滑念珠菌-ATCC 22019（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 20 | 铅黄肠球菌-ATCC 700327（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 21 | 脆弱拟杆菌-ATCC 25285（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 22 | 腐生葡萄球菌-ATOC BAA-75099（进口） | 2支/包 | 包 | 来源：ATCC标准菌株。用途：用于微生物实验室质控。
|  | 23 | 支原体鉴定、药敏试剂盒（微生物检验法）（国产） | 20人份/盒 | 盒 | 用途：用于泌尿生殖道解脲脲原体和人型支原体的鉴定和抗生素的药物敏感性测定。试剂盒组成：解脲/人型支原体培养基，药敏板（聚苯乙烯板），石蜡油，无菌吸嘴，结果报告签，说明书。
QHYYJ-2026081805 | 5 | 1 | 蛋白C测定试剂盒（发色底物法） （国产） | 2*3ml | 盒 | 遗传性易栓症筛查指标（指南推荐）
|  | 2 | 蛋白s测定试剂盒（凝固法）(国产） | 3*1ml | 盒 | 遗传性易栓症筛查指标（指南推荐）
|  | 3 | 蛋白s活性测定试剂盒（凝固法） （国产） | 校准品（单水平）：1* 1ml | 盒
|  | 4 | 蛋白s活性测定试剂盒（凝固法） （国产） | 质控品（水平1):1x1ml：质控品（水平 2):1x1ml | 盒
QHYYJ-2026081806 | 6 | 1 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)（国产） | 24人份/盒 | 盒 | 呼六-PCR反应液A，呼六-PCR反应液B，呼六-酶混合液，呼六-阳性对照，呼六-阴性对照，呼六-内标。本试剂盒用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体的核酸，所有采用的检测方法为PCR-荧光探针法，反应体系体积：50ul
QHYYJ-2026081807 | 7 | 1 | 质控血清（进口） | 水平2:20*5ml | 盒 | 主要组成成分：人血清基质。冻干粉，稳定性佳。典型的渗透压值：水平2为300 mOsm/kg。用途：超强定值生化质控品，单瓶质控品中包含70种全面的分析物，实现最大程度的整合，为广泛的临床化学分析仪提供了仪器、方法和特定温度的特定靶值，减少了实验室赋值需求。同时提供总蛋白%分解的电泳值。该产品用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价，所监测的项目包含：心肌、治疗药物的7项、电泳法的5项、免疫的8项、血脂的6项、蛋白质的5项、常规化学的36项及微量金属元素的2项。
|  | 2 | 质控血清（进口） | 水平3:20*5ml | 盒 | 主要组成成分：人血清基质。冻干粉，稳定性佳。典型的渗透压值：水平3为370 mOsm/kg。用途：超强定值生化质控品，单瓶质控品中包含70种全面的分析物，实现最大程度的整合，为广泛的临床化学分析仪提供了仪器、方法和特定温度的特定靶值，减少了实验室赋值需求。同时提供总蛋白%分解的电泳值。该产品用于在多种型号的全自动生化分析仪上对临床化学分析项目进行准确性的评价，所监测的项目包含：心肌、治疗药物的7项、电泳法的5项、免疫的8项、血脂的6项、蛋白质的5项、常规化学的36项及微量金属元素的2项。
|  | 3 | 免疫质控品（进口） | 水平1:12*5ml | 盒 | 主要组成成分：100%人血清基质。冻干粉，稳定性佳。用途：超强免疫质控品包含54种分析物，包括肿瘤标志物、治疗药物和常规免疫检测。本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。所监测的项目包含：治疗药物14项、肿瘤AFP、CEA、CA15-3、CA125、CA19-9、游离PSA、总PSA、β2微球蛋白等8项、贫血的3项、代谢的8项、生长激素、甲功的7项及性激素的13项。
|  | 4 | 免疫质控品（进口） | 水平2:12*5ml | 盒 | 主要组成成分：100%人血清基质。冻干粉，稳定性佳。用途：超强免疫质控品包含54种分析物，包括肿瘤标志物、治疗药物和常规免疫检测。本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。所监测的项目包含：治疗药物14项、肿瘤AFP、CEA、CA15-3、CA125、CA19-9、游离PSA、总PSA、β2微球蛋白等8项、贫血的3项、代谢的8项、生长激素、甲功的7项及性激素的13项。
|  | 5 | 免疫质控品（进口） | 水平3:12*5ml | 盒 | 主要组成成分：100%人血清基质。冻干粉，稳定性佳。用途：超强免疫质控品包含54种分析物，包括肿瘤标志物、治疗药物和常规免疫检测。本产品用于多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。所监测的项目包含：治疗药物14项、肿瘤AFP、CEA、CA15-3、CA125、CA19-9、游离PSA、总PSA、β2微球蛋白等8项、贫血的3项、代谢的8项、生长激素、甲功的7项及性激素的13项。
QHYYJ-2026081808 | 8 | 1 | 阿米卡星药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6mm，含阿米卡星至少30ug。用途：用于阿米卡星体外细菌敏感性检测。
|  | 2 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：氨曲南药敏实验纸片(扩散法)为6mm的滤纸片,药物剂量：氨曲南至少30μg 用途：用于半定量琼脂扩散实验法进行体外氨曲南敏感性检测。
|  | 3 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 50片/筒＊5筒 | 筒 | 组成成分：浸有氨苄西林/舒巴坦（1:1)，20μg;干燥剂。用途：用于氨苄西林/舒巴坦体外细菌敏感性检测。
|  | 4 | 氨苄西林药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：毎张纸片直径6毫米，含氨苄西林至少10μg,纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写AMP和剂量10μg。用途：用于氨苄西林体外细菌敏感性检测。
|  | 5 | 苯唑西林药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米,含苯唑西林1μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写OX和剂量1μg。用途：用于苯唑西林体外细菌敏感性检测。
|  | 6 | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 50片/筒＊5筒 | 筒 | 组成成分：药敏纸片、干燥剂。 用途：用于磺胺甲恶唑/甲氧苄啶体外细菌敏感性检测。
|  | 7 | 红霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含红霉素至少15 ug，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写E和剂量15 ug。 用途：用于红霉素体外细菌敏感性检测。
|  | 8 | 环丙沙星药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含环丙沙星至少5ug，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写CIP和剂量5 ug。 用途：用于环丙沙星体外细菌敏感性检测。
|  | 9 | 克林霉素药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含克林霉素至少2μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写DA和剂量2μg。 用途：用于克林霉素体外细菌敏感性检测。
|  | 10 | 利奈唑胺药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：产品为6mm的滤纸片，药物剂量：利奈唑胺至少30μg 用途：用于半定量琼脂扩散实验法进行体外利奈唑胺敏感性检测。
|  | 11 | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 50片/筒＊5筒 | 筒 | 组成成分：药敏纸片：浸有磷霉素/氨丁三醇，200 ug；干燥剂。 用途：用于磷霉素/氨丁三醇体外细菌敏感性检测。
|  | 12 | 氯霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：毎张纸片直径6毫米，含氯霉素至少30μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写C和剂量30 μg。 用途：用于氯霉素体外细菌敏感性检测。
|  | 13 | 美罗培能药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：每张纸片直径6毫米，含美罗培能至少10μg，纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写MEM和剂量10μg。 用途：用于美罗培能体外细菌敏感性检测。
|  | 14 | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 组成成分：产品为6mm的滤纸片，米诺环素至少30μg,纸片两面都清晰印有抗生素编码的缩写MH和剂量30μg。 用途：用于半定量琼脂扩散实验法进行体外米诺环素敏感性检测。
|  | 15 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 50片/筒＊5筒 | 筒 | 组成成分：药敏纸片、干燥剂。 用途：用于哌拉西林/他唑巴坦体外细菌敏感性检测。
|  | 16 | 哌拉西林药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含阿米卡星≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
|  | 17 | 青霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含青霉素≥10unit，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
|  | 18 | 庆大霉素药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含庆大霉素≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
|  | 19 | 四环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含四环素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
|  | 20 | 替考拉宁药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 50片/筒＊5筒 | 筒 | 浸有替考拉宁，30µg，含干燥剂。
|  | 21 | 头孢吡肟药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢吡肟≥30µg。
|  | 22 | 头孢呋新钠药敏实验纸 片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢呋新钠≥30µg。
|  | 23 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 50片/筒＊5筒 | 筒 | 浸有头孢哌酮/舒巴坦（75:30），105µg，含干燥剂。
|  | 24 | 头孢哌酮药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢哌酮≥75µg。
|  | 25 | 头孢曲松药敏实验纸片 （扩散法）（进口) | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含头孢曲松≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。
|  | 26 | 头孢噻肟药敏实验纸片 （扩散法）(进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢噻肟≥30µg。
|  | 27 | 头孢他啶药敏纸片（国产） | 20片/瓶 | 瓶 | 6mm滤纸片，含头孢他啶≥30µg；
|  | 28 | 头孢西丁药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含头孢西丁≥30µg；
|  | 29 | 头孢唑啉药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 直径6mm，含头孢唑啉≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；
|  | 30 | 万古霉素药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含万古霉素≥30µg；
|  | 31 | 亚胺培南药敏实验纸片 （扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm，含亚胺培南≥10µg；
|  | 32 | 左氧氟沙星药敏实验纸 片（扩散法）（进口） | 5*50片/盒 | 盒 | 6mm滤纸片，含左氧氟沙星；
QHYYJ-2026081809 | 9 | 1 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST- P639（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 1、用于葡萄球菌属、肠球菌属和无乳链球菌属敏感性试验的临床实验室体外诊断，同科室现有的VITEK 鉴定药敏仪配套使用。2、包含头孢洛林、替考拉宁、替加环素等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含头孢西丁筛选试验、诱导克林霉素耐药试验、庆大霉素高浓度（协同作用）试验等，
|  | 2 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 1、用于检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性。2、包含头孢哌酮舒巴坦、替加环素等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含ESBL确认使用，用于临床耐药菌株监测。
|  | 3 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335（进口） | 20测试/盒 | 筒 | 1、用于检测临床重要需氧革兰阴性杆菌对抗生素药物的敏感性，同科室现有的VITEK 鉴定药敏仪配套使用。2、包含黏菌素、米诺环素、多西环素等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含抗生素数量不少于17种，为临床提供更多的药敏参考。
|  | 4 | 肺炎链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GP68（进口） | 20测试/盒 | 盒 | 1、用于进行肺炎链球菌的药敏测试。 2、包含利奈唑胺、万古霉素、厄他培南等高阶抗生素，用于治疗多重耐药菌。3、包含抗生素数量不少于16种，为临床提供更多的药敏参考。
|  | 5 | 革兰阳性菌鉴定试剂（触媒实验试剂）（国产） | 50测试/盒 | 盒 | 用于革兰阳性球菌初步分群，葡萄球菌和微球菌阳性，链球菌阴性。
|  | 6 | 杆菌肽纸片（国产）（微生物药敏纸片）（国产） | 20片/瓶 | 瓶 | 用于A群化脓性链球菌的鉴别。
|  | 7 | 奥普拖欣纸片（国产）（微生物药敏纸片）（国产） | 20片/瓶 | 瓶 | 用于肺炎链球菌的鉴别。
|  | 8 | 氧化酶纸片（国产） | 20片/瓶 | 瓶 | 用于奈瑟菌属、非发酵菌等细菌的鉴定。
QHYYJ-2026081810 | 10 | 1 | A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法）（国产） | 20人份/盒 | 盒 | 该产品用于体外定性检测粪便中的A群轮状病毒。
备注说明： 1、以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名议价。 2、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、每个项目编号为一个包，不可拆包。