## 2025年12月到期
青海红十字医院医用材料采购议价公告附件
议价项目编号 | 产品名称(进口/国产) | 规格型号 | 单位 | 议价参数
QHYYJ-2026082101 | 碘酊消毒液（国产） | 500ml | 瓶 | 本品是以乙醇和碘为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为46.0%±4.6%（V/V），有效碘含量为20.0g/L±2.0g/L。适用于完整皮肤消毒。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。
QHYYJ-2026082102 | 腹膜透析接头（国产） | \ | 个 | 1. 结构组成：产品由接头螺杆、接头螺帽两部分组成，为螺纹式连接结构； 2. 材质要求：主体材质为医用级钛合金/316L不锈钢，符合GB/T 13810《外科植入物用钛及钛合金加工材》标准，耐腐蚀、无生物毒性； 3. 规格适配：通用螺纹规格，适配临床常规腹膜透析内置管、外置接管； 4. 功能用途：用于腹膜透析患者内置腹膜透析管与外置接管的无菌连接，实现透析液通路的密闭衔接； 5. 性能指标：连接后可承受≥50kPa压力无泄漏，连接件最小断裂力≥15N，符合YY 0267《心血管植入物和人工器官 腹膜透析管路》标准要求； 6. 执行标准：符合国家医疗器械相关标准及YY 0267行业标准。
| 一次性使用腹膜透析外置接管（国产） | \ | 根 | 1. 结构组成：产品为一次性使用柔性管路，两端标配鲁尔锁紧接头，管路带防返流阀结构； 2. 材质要求：管路主体为医用级PVC/聚氨酯材料，接头为医用级聚丙烯，符合GB/T 15812.1《非血管内导管 第1部分：一般要求》标准； 3. 规格参数：管路长度常规10-30cm，内径≥2.6mm，可适配临床常规腹膜透析管及腹膜透析液袋； 4. 功能用途：用于腹膜透析治疗过程中，腹膜透析内置管与腹膜透析液袋/透析机的外置连接，建立透析液通路； 5. 性能指标：液体流量≥100mL/min，抗弯曲性良好，弯曲后流量不低于平直状态的50%，连接牢固无泄漏，一次性使用； 6. 执行标准：符合YY/T 0030《一次性使用腹膜透析导管》、YY 0267行业标准要求。
| 医用导管夹（国产） | \ | 个 | 1. 结构组成：产品为可复位式弹性夹具结构，由夹体、弹性卡扣组成，为一次性使用无菌耗材； 2. 材质要求：主体为医用级聚丙烯/ABS塑料，无毛刺、无碎屑，符合医用高分子材料生物安全性要求； 3. 规格适配：适配临床常规腹膜透析管路、输液器等外径3-8mm的柔性导管； 4. 功能用途：用于腹膜透析治疗过程中导管的夹闭与开放控制，精准调控透析液/药液的流动与停止，防止液体返流； 5. 性能指标：夹闭后可完全阻断管路液体流动，无渗漏；反复开合≥50次仍保持良好弹性，无断裂、无松动； 6. 执行标准：符合GB/T 19633《最终灭菌医疗器械的包装》、YY/T 0698.2相关标准要求。
QHYYJ-2026082103 | 一次性使用手术包（国产） | 白内障眼科包 | \ | 包内基本配置： 1．外包布150cmx150cm一块 2．内包布180cmx160cm一块 3．治疗巾90cmx90cm2块 蓝色 4．大治疗巾120cmx80cm 1块 蓝色 5．纱布块6cmx8cm5块 6．棉签10cm长10根 7．药杯2个40-50毫升 8.治疗碗1个 9．手术衣2件（手术衣胸前手臂处需有防水层） 10．眼科洞巾180cm×140cm 1个 孔距离上端40cm（圆形孔，孔洞处加粘贴巾），孔直径7cm，单孔，孔双侧加积液袋，孔周边加一圈防水层
备注：1、 以上项目为议价项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名议价，但报名企业及所议产品必须是青海医保服务平台内挂网的产品。2.同一序号下为打包项目，不拆包。3.不属于青海医保服务平台内挂网的产品可以不提供挂网截图。4、报名企业如对议价名称或议价参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378，。