医院供水设施清洗消毒项目采购需求

| 项目 | 清洗消毒区域 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水二次供水设施清洗消毒 | 医院总容量为720立方米的2个蓄水池及1个水箱40立方米 | 每年2次 | 1、服务要求：满足专业清洗、消毒服务或供水设备清洗消毒。 2、根据院方用水情况，尽量避开院方的高峰用水时间，在清洗消毒时限内完成。 3、严格按照政府有关规定，认真做好水池的清洁、消毒工作；清洗消毒做好个人自身防护，防范设备事故和人员伤害，清洗消毒过程中产生任何意外事故，由清洗消毒方全权负责，并承担所有费用。 4、清洗消毒完毕后，负责与具有检验资格第三方现场水样取样，检测水池（箱）水质达到国家饮用水卫生标准； 5、向院方提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的，提出整改意见； 6、使用的消毒药物符合卫生标准，须在工作单上注明所使用药品名称及用量（投放比例说明），并将用药品的产品合格证明文件、水池水箱清洗消毒记录、从业人员名单和健康证明及清洗方资质提交院方存档。 7、负责提供医院年度每季度生活饮用水二次供水4次水质检验报告（含2次清洗消毒后水质检验报告）。 8、负责提供医院水务人员健康证明。 9、本项目最高限价3.00万元/年（供水设施清洗消毒费），合同期3年。 10、付款方式：每年度清洗方完成两次清洗消毒，每季度提供1次水质检验报告共计4次、并提供本年度全额增值税普通发票后一次性全额付款。 11、履约保证金的支付：合同签订后15日内，乙方向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金。乙方按合同约定完成三年6次消毒清洗及提供12次水质检验报告，甲方无息返还履约保证金。 |