- 一、项目项目编号：QHYZYB-2026101903

- 二、项目金额：9万元

- 三、数量：3套，单价3万

- 四、参数及要求：超微创分离钳技术参数

- *功能：操作杆外径为≥1.98mm，可调节工作长度，可转向;

- 包装要求：器械为重复使用，非菌包装;

- *钳头外径要求：钳头外径≥25mm；钳头张开角度≥50°；钳头可拆卸可更换；

- *手术后创伤范围要求：创口＜2mm;

- 器械工作长度≥29.5cm.

- 超微创分离钳配置(每套)：

- （1）钳头*2：长度18mm，外径5mm弯分离钳钳头；长度26mm、外径10mm直角分离钳钳头；

- （2）*穿刺套件*2：≥1.98mm穿刺套件；

- （3）调节杆*4：5mm调节杆；

- （4）*手柄*2：银色转轮手柄。